## Хирургия
Приложения 1
Техническое спецификация
на изделия медицинского назначения
№ | Наименование ИМН | Техническое описание (полное описание ИМН) | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Менадион | Викасол 10 мг/мл по 2 мл №5 | набор | 60 | 455.4 | 27324 | По заявке заказчика
2 | Оликлиномель | Оликлиномель 3х камерный №7 1000Е | фл | 100 | 15587.98 | 1558798 | По заявке заказчика
3 | Шприцы | Шприцы инъекционные,стерильные, трехкомпонентные, одноразового применения 150 мл | штука | 210 | 700 | 147000 | По заявке заказчика
4 | Зонд аспирационный «Юнона» Profi | Зонд аспирационный «Юнона» Profi предназначен для аспирационной биопсии эндометрия. Инструмент состоит из гибкой прозрачной трубки диаметром 3 мм. На дистальном атравматически закругленном конце трубки имеются рабочие отверстия. Внутри трубки размещен металлический поршень с уплотнительным кольцом. | штука | 1500 | 880 | 1320000 | По заявке заказчика
5 | Норадреналин 1 мг/мл-2 мл | Норадреналин 1 мг/мл-2 мл №5 | уп | 20 | 850 | 17000 | По заявке заказчика
6 | Дибазол 1%-1 мл №10 | Дибазол 1%-1 мл №10 | уп | 30 | 750 | 22500 | По заявке заказчика
7 | Термометр ртутный максимальный стеклянный | Термометр ртутный максимальный стеклянный | штука | 102 | 300 | 30600 | По заявке заказчика
8 | Клеенка подкладная, резинотканная | изготавливается на основе текстиля с обкладкой резиновой смесью с одной стороны; - эластичная, не липкая, водонепроницаема; - устойчива к многократной дезинфекции и стерилизации, сохраняет при этом эластичность; - безопасна в эксплуатации для здоровья человека; Клеенка выпускается в рулонах по 45 погонных метров в каждом, ширина рулона - 0,84 м +4%. | рулон | 10 | 62000 | 620000 | По заявке заказчика
9 | Пирацетам | Пирацетам 200 мг/мл - 5мл №10 | уп | 50 | 514 | 25700 | По заявке заказчика
10 | Супрастин® (Хлоропирамин) | Раствор для инъекций 20 мг/мл №5 | уп | 30 | 2569 | 77070 | По заявке заказчика
11 | Прозерин Нет данных Раствор для инъекций 0.5 мг/мл 1 мл №10 | Прозерин Нет данных Раствор для инъекций 0.5 мг/мл 1 мл №10 | уп | 10 | 450 | 4500 | По заявке заказчика
12 | Транексам Транексамовая кислота Раствор для внутривенного введения 50 мг/мл 5 мл №10 | Транексам Транексамовая кислота Раствор для внутривенного введения 50 мг/мл 5 мл №10 | уп | 10 | 5303.71 | 53037.1 | По заявке заказчика
13 | Рибоксин Инозин Раствор для инъекций 20 мг/мл №10 | Рибоксин Инозин Раствор для инъекций 20 мг/мл №10 | уп | 50 | 425 | 21250 | По заявке заказчика
14 | Тиамина хлорид-Дарница (Витамин В1 - Дарница) Тиамин Раствор для инъекций 5% 1 мл № 10 | Тиамина хлорид-Дарница (Витамин В1 - Дарница) Тиамин Раствор для инъекций 5% 1 мл № 10 | уп | 150 | 360 | 54000 | По заявке заказчика
15 | Сальбутамол Сальбутамол Аэрозоль для ингаляций, дозированный 100 мкг/доза 200 доз №1 | Сальбутамол Сальбутамол Аэрозоль для ингаляций, дозированный 100 мкг/доза 200 доз №1 | фл | 2 | 980 | 1960 | По заявке заказчика
16 | Флуконазол Флуконазол Раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл №1 | Флуконазол Флуконазол Раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл №1 | фл | 500 | 1175 | 587500 | По заявке заказчика
17 | Декстран 40 Декстран Раствор для инфузий 6 % 200 мл №1 | Декстран 40 Декстран Раствор для инфузий 6 % 200 мл №1 | фл | 502 | 428.65 | 215182.3 | По заявке заказчика
18 | Трисоль Нет данных Раствор для инфузий №1 | Трисоль Нет данных Раствор для инфузий 400 мл №1 | фл | 1200 | 400 | 480000 | По заявке заказчика
19 | Реополиглюкин Декстран Раствор для инфузий 10% 400 мл №1 | Реополиглюкин Декстран Раствор для инфузий 10% 400 мл №1 | фл | 1552 | 849.21 | 1317973.92 | По заявке заказчика
20 | Адреналин-Здоровье Эпинефрин Раствор для инъекций 0,18 % 1 мл № 10 | Адреналин-Здоровье Эпинефрин Раствор для инъекций 0,18 % 1 мл № 10 | уп | 21 | 1538 | 32298 | По заявке заказчика
21 | Азопирам РК (Набор реактивов для предстерилизационного контроля) | Используется для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка с отбеливателями, окислителей пероксида растительного происхождения, оставшихся на подготовленных к стерилизации медицинских изделий в результате недостаточно тщательной предстерилизационной очистки. Набор рассчитан на проведение 200 определений.Чувствительность - положительная реакция при разведении крови не более 1:100000. | уп | 4 | 4000 | 16000 | По заявке заказчика
22 | Крафт | Бумага крафт рулон 100м, Ширина 72см | рулон | 2 | 7500 | 15000 | По заявке заказчика
23 | Комбинированные крафт бумага для стерилизаций 350/500 | Комбинированные крафт бумага для стерилизаций 350/500 №200 | рулон | 1 | 41000 | 41000 | По заявке заказчика
24 | Комбинированные крафт пакеты для стерилизаций 14/30 №100 | Комбинированные крафт пакеты для стерилизаций 14/30 №100 | уп | 1 | 50000 | 50000 | По заявке заказчика
25 | Индикатор стерилизации Стеритест-П 132/20-02 (1000) внутр | Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками (индика­торная метка и элемент сравнения) и маркировкой - наименованием индикатора, обозначением метода стерилизации, параметрами стерилизационной выдержки, ло­готипом предприятия - изготовителя. | уп | 15 | 6000 | 90000 | По заявке заказчика
26 | Индикатор стерилизации Стеритест-В 180/60-1 (1000) наружный | Индикаторы представляют собой прямоугольные полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками (индика­торная метка и элемент сравнения) и маркировкой - наименованием индикатора, обозначением метода стерилизации, параметрами стерилизационной выдержки, ло­готипом предприятия - изготовителя. | уп | 15 | 7000 | 105000 | По заявке заказчика
27 | Медицинское питание (энтеральное питание) нейтральный вкус 500мл флакон стеклянный | Стандартная формула для перорального и энтерального (зондового) питания с нейтральным вкусом. Готовая к использованию, жидкая изокалорическая смесь (1ккал/мл). Среднее содержание в 100мл: белок 3,8г (молочный 60% и соевый 40%); углеводы 13,8г., из них сахар 0,44г.; жиры 3,3г., насыщенные ЖК 0,98г., из них МСТ 0,5г (15%); ПНЖК 1,6г., из них ω-3 ЖК 0,26г.; EPA+DHA 0,05г. Соотношение белки : жиры : углеводы (% ккал): 15 : 30 : 55. Без пищевых волокон. Осмолярность 200мОсм/л. Общая калорийность 500ккал. | штука | 80 | 3085 | 246800 | По заявке заказчика
28 | ЭКГ бумага | 210*140*250 | штука | 125 | 2000 | 250000 | По заявке заказчика
29 | ДИМЕКСИД 50 МЛ Р-Р ФЛАК. | Жидкость для наружного применения, 50 мл | штука | 10 | 600 | 6000 | По заявке заказчика
30 | Набор для пункции плевральной полости | В состав набора входит: Тонкостенная аукционная игла с коротким срезом 1.8х80 мм Удлинитель с винтовым конвектором Шприц Омнификс 60 мл, Люэр лок Пакет для сбора жидкости 2 л с соединительной трубкой 90 см Трёхходовой кран Дискофикс, желт | штука | 100 | 11000 | 1100000 | По заявке заказчика
31 | Высокопроизводительные дренажные системы аспирации 500 мл | Высокопроизводительные дренажные системы аспирации: 1.Дренажная емкость контейнер “Гармошка» с объемом 500мл., 2.Закрытый мешок для сбора раневого отделяемого объемом 600мл. со встроенным антирефлюксным клапаном) ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ Изделие используется в клинических условиях, когда требуется эвакуация жидкостей из полостей и ран. Разрежение создается за счет расправления эластичных стенок контейнера. Средний уровень вакуума около 100 мм рт.ст. (-136 см вод.ст.). Благодаря высокой эластичности стенок устройства и наличию внутренней металлической спирали постоянный уровень разрежения поддерживается практически до полного заполнения контейнера. После заполнения дренажной емкости раневым отделяемым, последнее может быть удалено в мешок для сбора. Система снабжена антирефлюксными клапанами и полностью закрыта, что снижает риск инфекционных осложнений. Стерильность. Стерилизовано этиленоксидом. Правила хранения и использования. Продукт стерилен, пока не снята или повреждена упаковка. Устройство одноразового пользования. Избегать воздействия высокой температуры и ультрафиолетовых лучей при хранении. Хранить при температуре окружающей среды - 20 + 70 градусов С, при относительной влажности 0-90 % без парения и образования конденсата. Срок годности 5 лет. Материал изготовления. Полистирол, полипропилен, полиэтилен высокой плотности, акрилонитрил бутадиен стирол, полиэтилен и поливинилхлорид. Медицинское устройство, свободное от латекса. | штука | 100 | 7700 | 770000 | По заявке заказчика
32 | Высокопроизводительные дренажные системы аспирации 200 мл | 1.Дренажная емкость контейнер “Гармошка» с объемом 200мл., 2.Закрытый мешок для сбора раневого отделяемого объемом 600мл. со встроенным антирефлюксным клапаном) ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ Изделие используется в клинических условиях, когда требуется эвакуация жидкостей из полостей и ран. Разрежение создается за счет расправления эластичных стенок контейнера. Средний уровень вакуума около 100 мм рт.ст. (-136 см вод.ст.). Благодаря высокой эластичности стенок устройства и наличию внутренней металлической спирали постоянный уровень разрежения поддерживается практически до полного заполнения контейнера. После заполнения дренажной емкости раневым отделяемым, последнее может быть удалено в мешок для сбора. Система снабжена антирефлюксными клапанами и полностью закрыта, что снижает риск инфекционных осложнений. Стерильность. Стерилизовано этиленоксидом. Правила хранения и использования. Продукт стерилен, пока не снята или повреждена упаковка. Устройство одноразового пользования. Избегать воздействия высокой температуры и ультрафиолетовых лучей при хранении. Хранить при температуре окружающей среды - 20 + 70 градусов С, при относительной влажности 0-90 % без парения и образования конденсата. Срок годности 5 лет. Материал изготовления. Полистирол, полипропилен, полиэтилен высокой плотности, акрилонитрил бутадиен стирол, полиэтилен и поливинилхлорид. Медицинское устройство, свободное от латекса. | штука | 300 | 7700 | 2310000 | По заявке заказчика
33 | Easypump II LT 120-30-S. Для длительной инфузии. Номинальный объем заполнения 120 мл, Скорость потока 4 мл/в час, номинальное время инфузии 30 часов. Без ДЭГФ. Без Латекса | Эластомерное инфузионное устройство Изипамп для непрерывного введения лекарственных средств. Для длительной инфузии. Объем заполнения 120мл. Скорость потока 4 мл/в час. Номинальное время инфузии 30 часов. Эластомерная мягкая мембрана из силикона покрытая защитной оболочкой из устойчивого ПВХ материала. Удлинительная линия в виде треугольного сечение линии для предотвращения ее перегиба или скручивания. Крышка для дополнительной защиты на клапане для заполнения устройства. Коннектор Луэр Лок с внешней резьбой. Зажим даёт возможность легко остановить и возобновить инфузию. Фильтр 1,2 мкм для удаления воздуха и механических частиц. Цветовая кодировка с нанесённой маркировкой о скорости потока на фильтре. Ограничитель потока жидкости для обеспечения постоянной и точной инфузии. Коннектор удлинительной линии Луэр Лок. Без ДЭГФ. Без Латекса. Не зависит от источника питания. Изделие и его элементы совместимы с химиопрепаратами. Минимальный объем заполнения 60мл. Максимальный объем заполнения 125мл. Максимальный объем который остаётся в помпе ≤ 3мл. При объёме заполнения 72мл, время инфузии составит около 18ч. При объёме заполнения 96мл время инфузии составит около 24ч, При объёме заполнения 120мл время инфузии составит 30ч. | штука | 100 | 8700 | 870000 | По заявке заказчика
34 | Одноразовая игла к биопсионной системе (пистолет) MAGNUM 2.1мм диаметр размеры игл: 18*16 | Одноразовая игла к биопсионной системе (пистолет) MAGNUM 2.1мм диаметр размеры игл: 18*16 | штука | 300 | 7500 | 2250000 | По заявке заказчика
35 | Йод Раствор спиртовой 5% | Йод Раствор спиртовой 5% | штука | 30 | 180 | 5400 | По заявке заказчика
36 | Лактисорб 2,0 40мм *75см | Лактисорб 2,0 40мм *75см | катушка | 100 | 1656 | 165600 | По заявке заказчика
37 | Викрил 0 40мм*75 см | Викрил 0,0 40мм*75 см | катушка | 100 | 1656 | 165600 | По заявке заказчика
38 | Викрил №2 26мм*70 см | Викрил №2 26мм*70 см | катушка | 100 | 1656 | 165600 | По заявке заказчика
39 | Викрил 3,0 26мм*70 см | Викрил 3,0 26мм*70 см | катушка | 300 | 1656 | 496800 | По заявке заказчика
40 | Викрил 4,0 20мм*75 см | Викрил 4,0 20мм*75 см | катушка | 100 | 1656 | 165600 | По заявке заказчика
41 | Mersilk 3,0 26 мм*45 см | Mersilk 3,0 26 мм*45 см | катушка | 100 | 2000 | 200000 | По заявке заказчика
42 | Лавсан 3,4 (10 метров ) | Лавсан 3,4 (10 метров ) | катушка | 100 | 2000 | 200000 | По заявке заказчика
43 | Лавсан 2,0 (10 метров ) | Лавсан 2,0 (10 метров ) | катушка | 100 | 2000 | 200000 | По заявке заказчика
44 | Капрон 2,0 (10 метр) | Капрон 2,0 (10 метр) | катушка | 100 | 1200 | 120000 | По заявке заказчика
45 | Кетгут №2 40мм*75см | Кетгут №2 40мм*75см | катушка | 50 | 1200 | 60000 | По заявке заказчика
46 | Капрон №1,0 (10 метр) | Капрон 1,0 (10 метр) | катушка | 50 | 1200 | 60000 | По заявке заказчика
47 | Капрон №2 (10 метр) | Капрон №2 (10 метр) | катушка | 200 | 1200 | 240000 | По заявке заказчика
48
|  | Всего: |  |  |  | 16978093.32
оплата до 31.12.2020 по мере поступления
и.о.Директора Сапарова Э.К.