## Хирургия
Приложения 1
Техническое спецификация
на изделия медицинского назначения
№ | Наименование ИМН | Техническое описание (полное описание ИМН) | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | гелофузин раствор для инфузий 4% 500мл №1 | 1000 мл раствора содержат активные вещества: сукцинилированный желатин 40,00 г средняя молекулярная масса 30 000 дальтон (средняя молекулярная масса Mn 23 200 дальтон) натрия хлорид 7,01 г вспомогательные вещества: натрия гидроксид 1,36 г вода для инъекций до 1000 мл Концентрация электролитов: натрий 154 ммоль/л хлориды 120 ммоль/л Физико-химические характеристики: теоретическая осмолярность 274 мОсм/л рН 7,1-7,7 | амп | 240 | 3000 | 720000
2 | Дисоль 0,04 | Дисоль 0,04 | фл | 400 | 1500 | 600000
3 | Польсуксан раствор для инъекций 100мг 5мл №5 | Польсуксан раствор для инъекций 100мг 5мл №5 | амп | 500 | 1800 | 900000
4 | Азопирам РК | Используется для обнаружения остатков крови, следов ржавчины, стирального порошка с отбеливателями, окислителей пероксида растительного происхождения, оставшихся на подготовленных к стерилизации медицинских изделий в результате недостаточно тщательной предстерилизационной очистки. Набор рассчитан на проведение 200 определений.Чувствительность - положительная реакция при разведении крови не более 1:100000. | уп | 8 | 13000 | 104000
5 | Крафт | Бумага крафт рулон 100м, Ширина 72см | рулон | 2 | 12000 | 24000
6 | Комбинированные крафт бумага для стерилизаций 350/500 | Комбинированные крафт бумага для стерилизаций 350/500 №200 | рулон | 1 | 50000 | 50000
7 | Комбинированные крафт пакеты для стерилизаций 14/30 №100 | Комбинированные крафт пакеты для стерилизаций 14/30 №100 | уп | 1 | 40000 | 40000
8 | Проявитель | Проявитель автомат, в коробке 2 канистры на 5 литров каждая | кар | 7 | 15000 | 105000
9 | Химический раствор 25 LIT фиксаж | Химические проявители для проявки пленки,Фиксаж автоматический в коробке 2 канистры на 5 литров каждая | кар | 7 | 15000 | 105000
10 | Зонд аспирационный «Юнона» Profi | Зонд аспирационный «Юнона» Profi предназначен для аспирационной биопсии эндометрия. Инструмент состоит из гибкой прозрачной трубки диаметром 3 мм. На дистальном атравматически закругленном конце трубки имеются рабочие отверстия. Внутри трубки размещен металлический поршень с уплотнительным кольцом. | Штука | 1500 | 300 | 450000
11 | Набор 1 канальный 7F/20 для катетеризации крупных сосудов | Набор 1 канальный 7F/20 для катетеризации крупных сосудов (ZKDN7F20) Комплект для катетеризации крупных сосудов (По Сильденгеру) одноканальный В комплекте с: А) Катетер Б) Игла В) Стальной проводник Г) Дилататор Д) Скальпель Е) Обычный шприц 10мл | Штука | 150 | 7500 | 1125000
12 | Набор 1 канальный 8F/20 для катетеризации крупных сосудов | Набор 1 канальный 8F/20 для катетеризации крупных сосудов (ZKDN) Комплект для катетеризации крупных сосудов (По Сильденгеру) одноканальный 8F В комплекте с: А) Катетер Б) Игла В) Стальной проводник Г) Дилататор Д) Скальпель Е) Обычный шприц 10мл | штука | 150 | 7500 | 1125000
13 | Одноразовая игла к биопсионной системе (пистолет) MAGNUM 2.1мм диаметр размеры игл: 18*16 | Одноразовая игла к биопсионной системе (пистолет) MAGNUM 2.1мм диаметр размеры игл: 18*16 | штука | 100 | 12000 | 1200000
14 | Эндотрахеальные трубки c манжетой низкого давления(тип Мэрфи) силиконизированная №7,5(150 штук) | Эндотрахеальные трубки c манжетой низкого давления(тип Мэрфи) силиконизированная №7,5 | штука | 250 | 650 | 162500
15 | Эндотрахеальные трубки c манжетой низкого давления(тип Мэрфи) силиконизированная № 8(150штук), | Эндотрахеальные трубки c манжетой низкого давления(тип Мэрфи) силиконизированная № 8, | Штука | 250 | 650 | 162500
16 | Игла для спинальной анестезии Spinocan р-р G25 (0.53х88мм) | Spinocan игла для спинальной анестезии размерами G25 (0.53х88мм) Тонкостенная игла со срезом Квинке; Прозрачный павильон иглы и цветовая кодировка мандрена; Острый срез; Точное соответствие срезов мандрена иглы для предупреждения захвата фрагментов ткани и развития эпидермоидной опухоли; Изделие изготовлено из нержавеющей стали, поликарбоната, полипропилена. Стерильный. Для однократного применения. | Штука | 25 | 2123 | 53075
17 | Шприц Жане однораз.150мл с наконечником для катетерной насадки | Шприц 150 мл трехдетальный. Резиновая манжета, покрытая силиконом, обеспечивает максимальную плавность хода. | штука | 100 | 1500 | 150000
18 | Канюля назальная кислородная взрослая | Носовая кислородная магистраль для одноразового применения с длиной 2.1 м. Размеры взрослые Используются для передачи кислорода пациенту. | штука | 100 | 1500 | 150000
19 | Индикатор стер-ции Стеритест-Вл 160град/150,180град/60,200град/30 (500) внутр | Индикатор представляет собой бумажную полоску прямоугольной формы с нанесенными на лицевой стороне двумя цветовыми метками: индикаторной меткой зеленого цвета и элементом сравнения коричневого цвета, и маркировки, включающей обозначение метода стерилизации, указание о закладке индикатора, логотип предприятия-изготовителя. Зеленый цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от значений критических переменных стерилизации в течение цикла воздушной стерилизации. Коричневый элемент сравнения показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых значений критических переменных. | уп | 12 | 8000 | 96000
20 | Шприцы инъекционные,стерильные, трехкомпонентные, одноразового применения 5 мл | Шприцы инъекционные,стерильные, трехкомпонентные, одноразового применения 5 мл | штука | 30000 | 11 | 330000
21 | Шприцы инъекционные,стерильные, трехкомпонентные, одноразового применения 10 мл | Шприцы инъекционные,стерильные, трехкомпонентные, одноразового применения 10 мл | штука | 20000 | 14.8 | 296000
22 | иглы "бабочка" SFM 24 G 0,55*19 мм | Гибкие дополнительные трубки: игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубки и следовательно, сводится к минимуму риск механического повреждения сосудистой стенки.2. Легкость введения иглы за счет специальной заточки иглы.3.Длинные дополнительные трубки (30 см): на удаленнии от места пункции можно выполнять другие процедуры.4.Гибкие "крылышки" обеспечивает более легкую и эффективную фиксацию.5.Цветовая кодировка ISO, диаметр иглы дополнительно маркируется на "крылышках" | Штука | 2000 | 70 | 140000
|  | Всего: |  |  |  | 8088075
Директор Сапарова Э.К.