## Хирургия
Приложения 1
Техническое спецификация
на изделия медицинского назначения
№ | Наименование ИМН | Техническое описание (полное описание ИМН) | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Срок поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Шприцы | Шприцы инъекционные,стерильные, трехкомпонентные, одноразового применения 5 мл | штука | 45605 | 11.5 | 524457.5 | По заявке заказчика
2 | Шприцы | Шприцы инъекционные,стерильные, трехкомпонентные, одноразового применения 10 мл | штука | 41207 | 14.5 | 597501.5 | По заявке заказчика
3 | Шприцы | Шприцы инъекционные,стерильные, трехкомпонентные, одноразового применения 20 мл | штука | 30000 | 20.5 | 615000 | По заявке заказчика
4 | Шприцы | Шприцы инъекционные,стерильные, трехкомпонентные, одноразового применения 50 мл | штука | 200 | 100 | 20000 | По заявке заказчика
5 | Шприцы | Шприцы инъекционные,стерильные, трехкомпонентные, одноразового применения 100 мл | штука | 210 | 100 | 21000 | По заявке заказчика
6 | Система для переливания крови и кровезаменителей | Система для переливания крови и кровезаменителей состоит из: защитного колпачка для иглы, иглы, капельной камеры, фильтра жидкости, трубки, регулятора потока, уплотнителя, наружного конического адаптера, иглы. G18 (1.2*38мм) | штука | 1350 | 190 | 256500 | По заявке заказчика
7 | Система д/влив. Инфузионного раствора. | Система д/влив. Инфузионного раствора. | штука | 15000 | 80 | 1200000 | По заявке заказчика
8 | Марля | Марля медицинская отбеленная 100% хлопок. Марля медицинская хлопчатообеленная в рулонах 1000м*90см шир. 90+1,5см пл 28+2г/м2 Марля медицинская — легкая, прозрачная, рыхлая, гигроскопичная хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. | рулон | 11 | 140000 | 1540000 | По заявке заказчика
9 | Лейкопластырь | Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термоклеем 2,5см х 5м | штука | 2805 | 225 | 631125 | По заявке заказчика
10 | Лейкопластырь | Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термоклеем 5,0см х5м | штука | 2000 | 453 | 906000 | По заявке заказчика
11 | Коробка Безопасной Утилизации, КБУ - 5 литров, цвет желтый, без пакета. Размер (д-ш-в) мм 164*135*235 | Коробка Безопасной Утилизации, КБУ - 5 литров, цвет желтый, без пакета. Размер (д-ш-в) мм 164*135*235 | штука | 7000 | 180 | 1260000 | По заявке заказчика
12 | Диспенсер для полотенец Z укладки Стандарт | Диспенсеры изготовлены из ABS пластика. Ударопрочный ,Размеры продукта: 27 см х 27.50 см х 11 см,Диспенсеры с замком и крепежным комплектом Вмещает в себя 300 листов. | штука | 38 | 7500 | 285000 | По заявке заказчика
13 | Зонд аспирационный «Юнона» Profi | Зонд аспирационный «Юнона» Profi предназначен для аспирационной биопсии эндометрия. Инструмент состоит из гибкой прозрачной трубки диаметром 3 мм. На дистальном атравматически закругленном конце трубки имеются рабочие отверстия. Внутри трубки размещен металлический поршень с уплотнительным кольцом. | штука | 1500 | 300 | 450000 | По заявке заказчика
14 | Соматулин 30 мг | Основное действующее вещество препарата – ланреотид. В качестве вспомогательных веществ выступают: сополимеры, маннит, натрия кармелоза, полисорбат, в растворителе - маннит, вода для инъекций. Производится в форме порошка для приготовления суспензии для инъекций, фасованным в ампулы объемом 2 мл, каждая из которых содержит 30 мг ланреотида пролонгированного высвобождения. | 30 мг фл | 10 | 150000 | 1500000 | По заявке заказчика
15 | Катетер Фолея 2 ходовой, 100% силикон 20 | Катетер Фолея 2 ходовой, 100% силикон №20 | штука | 680 | 850 | 578000 | По заявке заказчика
16 | Катетер Фолея 2 ходовой, 100% силикон 18 | Катетер Фолея 2 ходовой, 100% силикон №18 | штука | 600 | 750 | 450000 | По заявке заказчика
17 | Термометр ртутный максимальный стеклянный | Термометр ртутный максимальный стеклянный | штука | 102 | 300 | 30600 | По заявке заказчика
18 | Видеоларингоскоп | Видеоларингоскоп портативный с видеокамерой для облегчения интубации и визуализации дыхательных путей, а также помощи при введении устройств для осмотра дыхательных путей. Должен комплектоваться одноразовыми клинками. Визуализация: вертикально расположенный дисплей улучшает визуализацию эндотрахеальной трубки для предотвращения случайного повреждения гортани. Компактный, герметичный и готовый к использованию в любой момент. Информативность: встроенная камера с увеличенным углом обзора для отображения всех анатомических особенностей гортани. Уникальный минутный счетчик остаточного времени работы батареи. Тонкий профиль клинка улучшает доступ к гортани и предотвращает случайное повреждение зубной эмали. LCD дисплей диагональю не менее 2,5 дюйма цветной. Батарея: Время работы от литиевой батареи (3.6V) 250 мин. Отображение на экране оставшегося времени работы от батареи. Портативность: компактный, весом не более 200 грамм. Беспроводная конструкция. Одноразовые клинки устанавливаются на каркас из усиленного сплава со встроенной камерой CMOS. Устойчив к химическим и физическим воздействиям. Профиль клинка 11,9 мм. Габаритные размеры: 180х68х110 мм. Стерильность обеспечивается за счет использования одноразовых кликов и возможности полного погружения в жидкие среды. Экран и рукоятку можно подвергать дезинфекции высокого уровня.Расходные материалы и изнашиваемые узлы: Клинок, размер 2 Одноразовые атравматичные клинки, прозрачные, размер 2. Одноразовые клинки из высокопрочного оптического полимера. 50 шт. Клинок, размер 3 Одноразовые атравматичные клинки, прозрачные, размер 3. Одноразовые клинки из высокопрочного оптического полимера. 50 шт. Клинок, размер 4 Одноразовые атравматичные клинки, прозрачные, размер 4. Одноразовые клинки из высокопрочного оптического полимера. 50 шт. Аккумуляторная батарея В комплект включена батарея с запасом времени работы не менее 250 минут. На экране наличие индикатора заряда с поминутным отсчетом остающегося времени работы аккумуляторной батареи. 5 шт. | комплект | 1 | 1968200 | 1968200 | По заявке заказчика
19 | Бесконтактный ИК термометр | Функциональность,Автоматический выбор диапазонаЕсть,Регистрация пиковых значенийЕсть Регистрация MIN и MAXЕсть,Удержание показанийЕсть,Индикатор аккумулятораЕсть Индикация перегрузкиЕсть,Встроенная память32 измерения,Автоматическое отключениеЕсть Условия эксплуатации,Диапазон рабочих температур, °С0 - 40,Относительная влажность, %90 Диапазоны измерений,Температура, °С0 - 60,Оптическое разрешение (коэффициент)8:1 Время измерения, сек0.5,Погрешность0.01,Общие,Источник питания1.5В 2 батарейки ААА ДисплейЖК,СтранаКитай,ПроизводительCEM-Instruments,Размеры,Длина, см8,Ширина, см4 Высота, см13Габариты,Вес брутто, гр200 | штука | 1 | 26000 | 26000 | По заявке заказчика
20 | Клеенка подкладная, резинотканная | изготавливается на основе текстиля с обкладкой резиновой смесью с одной стороны; - эластичная, не липкая, водонепроницаема; - устойчива к многократной дезинфекции и стерилизации, сохраняет при этом эластичность; - безопасна в эксплуатации для здоровья человека; Клеенка выпускается в рулонах по 45 погонных метров в каждом, ширина рулона - 0,84 м +4%. | рулон | 15 | 30000 | 450000 | По заявке заказчика
21 | Гель для ЭКГ | Гель для ЭКГ 250 мл | фл | 12 | 870 | 10440 | По заявке заказчика
22 | Гель для УЗИ | Гель для УЗИ 250 мл | фл | 120 | 870 | 104400 | По заявке заказчика
23 | Бумага для УЗИ | Бумага для УЗИ 110 мм*20м | рулон | 50 | 4200 | 210000 | По заявке заказчика
24 | Катетер/канюля внутривенный периферический № 18 с клапаном | Катетер/канюля внутривенный периферический № 18 с клапаном | штука | 2500 | 150 | 375000 | По заявке заказчика
25 | Катетер/канюля внутривенный периферический № 20 с клапаном | Катетер/канюля внутривенный периферический № 20 с клапаном | штука | 2500 | 150 | 375000 | По заявке заказчика
26 | механический тононометр, манжета 22-36см, гарантия 2 года,стетоскоп в комплеткте | механический тононометр, манжета 22-36см, гарантия 2 года,стетоскоп в комплеткте | штука | 22 | 8500 | 187000 | По заявке заказчика
27 | Штатив для вливаний | Каркас изготовлен из тонкостенной стальной трубы с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Штативы имеют два флаконодержателя и четыре крючка для инфузионных пакетов. Телескопическое устройство стойки позволяет регулировать высоту от 1300 до 2200 мм. Пятиопорное основание - в двух модификациях:• МСК-310 – на самоориентирующихся колесах, ∅50 мм из немаркой серой резины, два колеса – с автономным тормозным устройством • МСК-310-01 – на полиэтиленовых заглушках. Размеры: высота 1300-2200. Номинальная нагрузка – 5 кг. Масса –5 кг | штука | 30 | 15000 | 450000 | По заявке заказчика
28 | Эссенциале® | Раствор для внутривенного введения 250 мг/5 мл 5 мл №5 | уп | 560 | 4750 | 2660000 | По заявке заказчика
29 | Супрастин® (Хлоропирамин) | Раствор для инъекций 20 мг/мл №5 | уп | 20 | 1618.31 | 32366.2 | По заявке заказчика
30 | Гепарин натрия Раствор для инъекций 5000 ЕД/мл 5 мл №5 | Гепарин натрия Раствор для инъекций 5000 ЕД/мл 5 мл №5 | уп | 200 | 3475 | 695000 | По заявке заказчика
31 | Прозерин Нет данных Раствор для инъекций 0.5 мг/мл 1 мл №10 | Прозерин Нет данных Раствор для инъекций 0.5 мг/мл 1 мл №10 | уп | 10 | 450 | 4500 | По заявке заказчика
32 | Прозерин Нет данных Раствор для инъекций 0.5 мг/мл 1 мл №10 | Прозерин Нет данных Раствор для инъекций 0.5 мг/мл 1 мл №10 | уп | 10 | 405.85 | 4058.5 | По заявке заказчика
33 | Кордиамин Никетамид Раствор для инъекций 25 % 2 мл № 10 | Кордиамин Никетамид Раствор для инъекций 25 % 2 мл № 10 | уп | 3 | 956.14 | 2868.42 | По заявке заказчика
34 | Транексам Транексамовая кислота Раствор для внутривенного введения 50 мг/мл 5 мл №10 | Транексам Транексамовая кислота Раствор для внутривенного введения 50 мг/мл 5 мл №10 | уп | 10 | 5303.71 | 53037.1 | По заявке заказчика
35 | Рибоксин Инозин Раствор для инъекций 20 мг/мл №10 | Рибоксин Инозин Раствор для инъекций 20 мг/мл №10 | уп | 50 | 300 | 15000 | По заявке заказчика
36 | Тиамина хлорид-Дарница (Витамин В1 - Дарница) Тиамин Раствор для инъекций 5% 1 мл № 10 | Тиамина хлорид-Дарница (Витамин В1 - Дарница) Тиамин Раствор для инъекций 5% 1 мл № 10 | уп | 150 | 360 | 54000 | По заявке заказчика
37 | Глюкоза Декстроза Раствор для внутривенного введения 40 % 5 мл №5 | Глюкоза Декстроза Раствор для внутривенного введения 40 % 5 мл №5 | уп | 30 | 300 | 9000 | По заявке заказчика
38 | Сальбутамол Сальбутамол Аэрозоль для ингаляций, дозированный 100 мкг/доза 200 доз №1 | Сальбутамол Сальбутамол Аэрозоль для ингаляций, дозированный 100 мкг/доза 200 доз №1 | фл | 2 | 1000 | 2000 | По заявке заказчика
39 | Флуконазол Флуконазол Раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл №1 | Флуконазол Флуконазол Раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл №1 | фл | 500 | 1175 | 587500 | По заявке заказчика
40 | Декстран 40 Декстран Раствор для инфузий 6 % 200 мл №1 | Декстран 40 Декстран Раствор для инфузий 6 % 200 мл №1 | фл | 104 | 428.65 | 44579.6 | По заявке заказчика
41 | Маннитол Маннитол Раствор для инфузий 15 % 200 Миллилитр №1 | Маннитол Маннитол Раствор для инфузий 15 % 200 Миллилитр №1 | фл | 400 | 500 | 200000 | По заявке заказчика
42 | Ацесоль Нет данных Раствор для инфузий 400 мл №1 | Ацесоль Нет данных Раствор для инфузий 400 мл №1 | фл | 3200 | 400 | 1280000 | По заявке заказчика
43 | Трисоль Нет данных Раствор для инфузий №1 | Трисоль Нет данных Раствор для инфузий 400 мл №1 | фл | 1200 | 400 | 480000 | По заявке заказчика
44 | Дисоль Нет данных Раствор для инфузий 400 мл №1 | Дисоль Нет данных Раствор для инфузий 400 мл №1 | фл | 1200 | 400 | 480000 | По заявке заказчика
45 | Папаверина гидрохлорид Папаверин Раствор для инъекций 2 % №10 | Папаверина гидрохлорид Папаверин Раствор для инъекций 2 % №10 | уп | 1000 | 300 | 300000 | По заявке заказчика
46 | Калия перманганат Нет данных Порошок 5 г №1 | Калия перманганат Нет данных Порошок 5 г №1 | Штука | 10 | 154 | 1540 | По заявке заказчика
47 | Реополиглюкин Декстран Раствор для инфузий 10% 400 мл №1 | Реополиглюкин Декстран Раствор для инфузий 10% 400 мл №1 | фл | 1552 | 849.21 | 1317973.92 | По заявке заказчика
48 | Адреналин-Здоровье Эпинефрин Раствор для инъекций 0,18 % 1 мл № 10 | Адреналин-Здоровье Эпинефрин Раствор для инъекций 0,18 % 1 мл № 10 | уп | 21 | 1056 | 22176 | По заявке заказчика
49 | Одноразовая игла к биопсионной системе (пистолет) MAGNUM 2.1мм диаметр размеры игл: 14*10 | Одноразовая игла к биопсионной системе (пистолет) MAGNUM 2.1мм диаметр размеры игл: 14*10 | штука | 500 | 7500 | 3750000 | По заявке заказчика
|  | Всего: |  |  |  | 27016823.74
оплата до 31.12.2020 по мере поступления
и.о.Директора Сапарова Э.К.