| Объявление о проведение тендера г. Атырау «22» ноября 2018 г. КГП на ПХВ «Атырауский областной онкологический диспансер» Управления здравоохранения Атырауской области объявляет о проведении тендера по закупу медицинской техники на 2018год. Сумма, выделенная на закуп медицинской техники на 2018год составляет 12 820 000 (двенадцать миллионов восемьсот двадцать тысяч) тенге 00 тиын. (Полный перечень закупаемых товаров, их количество указано в технической спецификации тендерной документации). К тендеру допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в Главе 3 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от "30 " октября 2009 года № 1729. Адрес Заказчика: г. Атырау, ул.Владимирского 2 Товар (ы) должны поставляться по адресу г. Атырау, ул.Владимирского 2 Рок поставки: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора; Условия поставок: на условиях ИНКОТЕРМС 2000: DDP; Порядок и источник передачи тендерной документации: на сайте КГП на ПХВ «Атырауский областной онкологический диспансер» Место представления (приема) документов: г. Атырау, КГП на ПХВ «Атырауский областной онкологический диспансер» УЗ АО, кабинет бухгалтерии; Окончательный срок подачи документов: «12» декабря 2018г. до 15.00 ч. включительно. Дата, время и место вскрытия конвертов проведение тендера : «12» декабря 2018 г., в 17.00 ч., в кабинете отдела бухгалтерии КГП на ПХВ «Атырауский областной онкологический диспансер» УЗ АО. Каждый потенциальный поставщик изъявивший желание участвовать в данном закупе должен направить запечатанный конверт со своей тендерный документации . На конверте должно быть указано: Наименование потенциального поставщика; Юридический и фактический адреса потенциального поставщика; Контакты потенциального поставщика (номера телефонов, адреса электронной почты) потенциального поставщика; Конверт должен быть отправлен в КГП на ПХВ «Атырауский областной онкологический диспансер» УЗ АО по адресу указанному в настоящем объявлении. Также в конверте должно быть прописано: «Тендер по объявлению от 22.11.2018 г. по закупу медицинской техники на 2018год» и «Не вскрывать конверт до 17.00 ч. «12» 11.2018 г.». |  |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Приказом Коммунальное Государственное Предприятие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 на Праве Хозяйственного Ведения                                                                                                                                                                                                                                                            «Атырауский областной онкологический диспансер»                                                                                                                                                                                                                                                                                          Управления здравоохранения Атырауской области

от 22.11.2018 года №149

Директор Оразалин Б.Ж

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

предоставляемая поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере по закупу медицинской техники на 2018 год

Настоящая Тендерная документация, предоставляемая организатором тендера - КГП на ПХВ «Атырауский областной онкологический диспансер» Управления здравоохранения Атырауской области потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере по закупкам медицинской техники на 2018 год (далее - Тендерная документация), разработана в соответствии с  Правилами  организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30.10.2009 года №1729 (далее - Правила).

Предмет тендера

- Настоящая тендерная документация по проведению тендера по закупу медицинской техники на 2018 год (далее – Товары), разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об их участии в тендере.

- Тендер проводится с целью определения поставщиков Товаров. Полный перечень закупаемой медицинской техники приведен в приложении 1 к настоящей тендерной документации.

- Заказчиком и Организатором тендера выступает КГП на ПХВ «Атырауский областной онкологический диспансер» Управления здравоохранения Атырауской области.

- Реквизиты для размещения обеспечения заявки:

КГП на ПХВ «Атырауский областной онкологический диспансер»

БИН 000940001189

Адрес: г.Атырау ул.Владимирского 2

Тел/факс: 281064

БИК KZ436010141000036953

ИИК KZ436010141000036953

Банк:АФ АО «Народный Банк Казахстана»

Базовые условия платежа

- Базовые условия платежа: Оплата Заказчиком за медицинскую технику Поставщику будет производиться в тенге по факту поставки и по мере выделения средств.

- Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа, или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки. При этом потенциальный поставщик в своей тендерной заявке должен указать, какую ценовую скидку он может предложить в этом случае.

Правомочность и квалификация потенциальных поставщиков

- К потенциальным поставщикам товаров предъявляются следующие квалификационные требования:

1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

2) опыт работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года (данное требование не распространяется на производителей);

3) платежеспособность - не иметь налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

4) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на момент проведения закупок;

5) не состоять в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков (поставщиков);

6) правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации». В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях».

- Квалификационные требования применяются с учетом особенностей способа закупа, установленных Правилами.

Срок действия, содержание, предоставление, изменение отзыв тендерных заявок

- Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения окончательного срока приема тендерных заявок представляет заказчику или организатору закупа в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с положениями тендерной документации.

9. Тендерная заявка, поступившая по истечении окончательного срока приема тендерных заявок, не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

10. Срок действия тендерной заявки составляет не менее сорока пяти  календарных дней, исчисляемых со дня окончательного приема тендерных заявок. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, подлежит отклонению.

11. Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения. В случае привлечения соисполнителя, потенциальный поставщик также прилагает к тендерной заявке копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, подтверждающих права соисполнителя на осуществление деятельности или действий (операций), а также документы, указанные в подпункте 19) пункта 64 Правила.

- Основная часть тендерной заявки содержит:

1) заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

4) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копию документа, удостоверяющую личность;

5) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»;

6) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала «электронного правительства» не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №6793), по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

8) сведения о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

9) копию сертификата о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки (для отечественных товаропроизводителей);

копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и фармацевтических услуг для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки;

копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки;

10) если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то им представляется оригинал или копия письма органа государственных доходов Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик - нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;

11) заявленную потенциальным поставщиком таблицу цен по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, включающую фактические затраты потенциального поставщика, из которых формируется конечная цена заявленных лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники и (или) фармацевтической услуги, включая цену сопутствующих услуг;

12) сопутствующие услуги;

13) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки;

14) копию акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, выданного территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости - акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии «холодовой цепи» (акты должны быть выданы не позднее одного года до даты вскрытия конвертов с заявками). В случаях представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем - сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), вышеуказанные акты не представляются;

15) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 Правила;

16) письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 Правила;

17) письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 9 Правила, в порядке, установленном настоящими Правилами;

- Техническая часть тендерной заявки содержит:

1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара, фармацевтической услуги на бумажном носителе (при заявлении медицинской техники также на электронном носителе в формате *doc);

2) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров и фармацевтических услуг требованиям Правила и тендерной документации.

12. Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения окончательного срока их приема.

13. Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

14. Тендерная заявка представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии). Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт. Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница ее подлежит скреплению подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии).

15. Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами и подписывается потенциальным поставщиком. Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.

16. Тендерная заявка запечатывается в конверт, в котором указываются наименование и юридический и фактический адрес потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова «Тендер по объявлению  от 22.11.2018 г. по закупу медицинской техники на 2018год»и "Не вскрывать до «12» 11.  2018 года до 17.00 часов».

Валюта тендерной заявки и платежа

17. Цены тендерных заявок потенциальных поставщиков должны быть выражены в тенге. Курс, применяемый для приведения цен к единому эквиваленту, устанавливается национальным Банком Республики Казахстан.

18. Фактическая оплата поставщикам производится в тенге: по факту поставки медицинской техники и по мере поступления денежных средств.

Документы, подтверждающие приемлемость товаров для закупки и соответствие их тендерной документации

19. Потенциальный поставщик представляет, как часть своей тендерной заявки, следующие документы, подтверждающие приемлемость товаров для закупки и соответствие их тендерной документации:

1) техническую спецификацию на поставляемые товары;

2) наличие регистрации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и медицинской техники и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);

3) лекарственные средства, профилактические (иммунобиологические, диагностические, дезинфицирующие) препараты, изделия медицинского назначения хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) срок годности лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

6) наличие зарегистрированной цены на торговое наименование лекарственных средств и предельной цены на изделия медицинского назначения в порядке, установленном уполномоченным органом в области здравоохранения, кроме лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения.

Гарантийное обеспечение тендерной заявки

20. Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа медицинской техники, товаров или фармацевтических услуг.

21. Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее - гарантийное обеспечение) представляется в виде:

1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа либо на счет, предусмотренный Бюджетным кодексом Республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

2) банковской гарантии по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

22. Срок действия гарантийного обеспечения составляет не менее срока действия тендерной заявки.

23. Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней в случаях:

1) истечения срока действия тендерной заявки (за исключением тендерной заявки победителя тендера);

2) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока их приема;

3) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной документации;

4) признания победителем тендера другого потенциального поставщика;

5) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;

6) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.

24. Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если он:

1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

2) победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;

3) признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

Язык тендерной документации

25. Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно тендерной заявки составляются и представляются на государственном или русском языках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках.

Место и окончательный срок представления тендерных заявок

26.  Тендерные заявки представляются (направляются) организатору тендера нарочно по адресу: г. Атырау, ул.Владимирского 2, в отдел бухгалтерию. Окончательный срок предоставления тендерных заявок 12.11.2018 года до 17.00 часов.

Представление тендерных заявок

27. Тендерные заявки должны быть представлены в соответствии с требованиями Правил и настоящей Тендерной документации.

Не позднее, чем за десять календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок, при необходимости потенциальный поставщик обращается к заказчику, организатору закупа за разъяснениями по тендерной документации, на которые заказчик или организатор закупа не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса дает разъяснение, направляемое всем потенциальным поставщикам, получившим тендерную документацию, на дату поступления запроса без указания автора запроса.

28. В срок не позднее семи календарных дней до истечения окончательного срока приема тендерных заявок заказчик или организатор закупа при необходимости по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков вносит изменения в тендерную документацию, о чем незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию. При этом окончательный срок приема тендерных заявок продлевается на срок не менее пяти календарных дней.

29. Заказчик или организатор закупа при необходимости проводит встречу с потенциальными поставщиками для разъяснения условий тендера в месте и время, определенные тендерной документацией, о чем составляется протокол, включающий сведения о ходе и содержании встречи, который направляется всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию.

Вскрытие тендерной комиссией конвертов с тендерными заявками

30.  Конверты с тендерными заявками вскрываются тендерной комиссией «12» 11. 2018 года в 17 часов 00 минут, по адресу г.Атырау ул.Владимирского 2

В процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками могут присутствовать потенциальные поставщики либо их уполномоченные представители.

31. Вскрывая конверты, секретарь тендерной комиссии объявляет наименование и адрес потенциальных поставщиков, от которых поступили тендерные заявки, заявленные цены по каждому лоту, условия поставки и оплаты, порядок отзыва тендерных заявок, информацию о документах, составляющих тендерную заявку, и вносит данные сведения в протокол вскрытия конвертов.

Оценка и сопоставление тендерных заявок

32. Тендерная комиссия оценивает и сопоставляет тендерные заявки, принятые для участия в тендере, и определяет выигравшую заявку на основе самой низкой цены и с учетом критериев, в указанных в тендерной документации, включая:

1) соответствие товаров, заданной технической спецификации;

2) сроки поставки;

3) условия платежа;

4) соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям;

5) наличие квалификационного персонала;

6) наличие помещений и транспорта, удовлетворяющих условиями хранения и поставки лекарственных средств и изделий	 медицинского назначения с соблюдением «холодовой цепи»;

7) Приоритет отечественным товаропроизводителей;

8) Поддержка предпринимательской инициативы.

33. Тендерная комиссия подводит итоги тендера в срок не более десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявки.

34. Тендерная комиссия в течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера письменно уведомляет всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков о результатах тендера путем направления уведомления и размещения информации на интернет ресурсе.

Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:

1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями Правила;

2) непредставления копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами;

4) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

5) непредставления копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов;

6) непредставления сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученных посредством веб-портала «электронного правительства» не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);

8) непредставления подписанного оригинала справки банка об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям Правила;

9) наличия в справке банка или филиала банка просроченной задолженности по обязательствам потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи данной справки;

10) непредставления сведений о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

11) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями Правила;

12) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и Правила;

13) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и требованиям к товарам и услугам приобретаемым в рамках Правила;

14) применения процедуры банкротства, ликвидации и (или) наличия в перечне недобросовестных поставщиков;

15) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным главой 4 Правила;

16) непредставления копии акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, выданного территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии «холодовой цепи» в соответствии с подпунктом 14) пункта 64 Правила, за исключением случаев представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем - сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP), сертификата надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг;

17) если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье;

18) несоответствия требованиям пункта 17 Правила, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 Правила;

19) установленных пунктами 26, 33 Правила;

20) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;

21) если не представлена либо представлена неподписанная таблица цен;

22) представления потенциальным поставщиком цены товара, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену по торговому наименованию товара;

23) представления тендерной заявки в непрошитом виде, с непронумерованными страницами, не заверенной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;

24) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым квалификационным требованиям;

25) непредставления информации об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 Правила;

26) непредставления согласия на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 9 Правила, в порядке, установленном настоящими Правилами;

27) установления инициирования процедуры банкротства либо ликвидации, приостановления финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на момент проведения закупок;

28) установления факта привлечения к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным в течение последних двух лет договорам на основании решения суда, вступившего в законную силу.

Тендерная комиссия признает тендер в целом или какому-либо его лоту несостоявшимся в случае:

1) отсутствия представленных тендерных заявок;

2) представления менее двух тендерных заявок;

3) если не допущен ни один потенциальный поставщик;

4) если допущен один потенциальный поставщик.

Условия предоставление приоритета

35. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем, тендерная заявка которого соответствует требованиям Правила, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

36. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем, тендерная заявка которого соответствует требованиям Правила, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

37. В случае, если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями, тендерные заявки которых соответствуют требованиям Правила, заказчик, организатор закупа или единый дистрибьютор рассматривают тендерные заявки потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями, а тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются.

38. Если в двухэтапном тендере подана одна тендерная заявка, соответствующая требованиям Правила, от потенциального поставщика, являющегося отечественным производителем, на лоты, предусматривающие заключение долгосрочного договора поставки, с ним заключается долгосрочный договор поставки без применения способа закупа из одного источника в соответствии с главой 21 Правил, предусматривающей особый порядок закупа.

39. Статус отечественного производителя потенциального поставщика при проведении закупа подтверждается следующими документами:

1) разрешение (лицензия) на осуществление фармацевтической деятельности по производству лекарственных средств, изделий медицинского назначения или медицинской техники, полученное в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) регистрационное удостоверение на товар отечественного производителя, выданное в соответствии с положениями Кодекса и порядком, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения, с указанием отечественного товаропроизводителя в качестве производителя.

Поддержка предпринимательской инициативы

40. Преимущество на заключение договоров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования имеют потенциальные поставщики, получившие в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан сертификат о соответствии объекта требованиям:

1) надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств;

2) надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

3) надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг.

41. Для получения преимущества на заключение договора закупа или договора поставки к тендерной заявке:

отечественные товаропроизводители при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств прикладывают сертификат о соответствии объекта и производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

потенциальные поставщики при закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

потенциальные поставщики и (или) их соисполнители при закупе фармацевтических услуг прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан.

42. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует только один потенциальный поставщик, представивший тендерную заявку, соответствующую требованиям Правила, сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 Правила, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

43. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвует два и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, представивший тендерную заявку, соответствующую требованиям Правила, сертификат о соответствии объекта надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 Правила, комиссия принимает решение о признании потенциального поставщика, представившего сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

44. Если в тендере (двухэтапном тендере) по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, соответствующие требованиям Правила, сертификаты о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 Правила, то комиссия рассматривает только их тендерные заявки, а тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются.

Заключение договора закупок

45. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения.

46. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения разногласий не должен превышать двух рабочих дней.

47. Договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг вступают в силу со дня подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

48. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в установленный срок или не уведомил заказчика о несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, соответствующим требованиям Правила, и ценовое предложение которого является вторым после предложения победителя.

49. Не допускается внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за исключением уменьшения цены товара, объема), которые изменяют содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового наименования, указанного в договоре другим торговым наименованием.

50. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно цены договора;

2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема товаров.

51. Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены товара либо фармацевтической услуги до подписания договора закупа и договора на оказание фармацевтических услуг. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены товара или фармацевтической услуги, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.

В случае, если в процессе исполнения договора закупки товаров цены на аналогичные закупаемым товарам изменились в сторону уменьшения, то по обоюдному согласию заказчика и поставщика в договор закупки могут быть внесены соответствующие изменения с учетом положений настоящего пункта.

52. Контроль за исполнением договоров осуществляется заказчиком в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

53. К договору закупки применяются нормы Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Порядок внесения обеспечения исполнения договора

54. Содержание, форма и условия внесения гарантийного обеспечения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг (далее - гарантийное обеспечение) определяются заказчиком или организатором закупа в соответствии с положениями Правила и подлежат включению в тендерную документацию, договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг.

55. Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг и представляется в виде:

1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в обслуживающем банке заказчика;

2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

56. Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика.

57. Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

58. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.

Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг не возвращается заказчиком поставщику в случаях:

1) расторжения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;

2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки, поставка некачественных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и нарушение других условий договора);

3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных договором закупа или договором на оказание фармацевтических услуг.

Место поставки товара

59. Место поставки товаров: г. Атырау, ул.Владимирского 2

Срок поставки товара

60. Начать поставку медицинской техники с момента заключения договора в течение 10 календарных дней.

Приложение 1 к тендерной документации УТВЕРЖДАЮ Директор КГП на ПХВ «Атырауский онкологический диспансер» УЗ АО

Перечень закупаемых товаров

«Тендер по закупу медицинской техники на 2018 год»

Наименование Заказчика: КГП на ПХВ «Атырауский онкологический диспансер» УЗ АО

| № лотов | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во, объем | Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | Срок поставки товаров | Место поставки товаров | Цена за единицу, тенге | Сумма выделенная для закупа, в том числе с НДС тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический биохимический анализатор | шт | 1 | DDP пункт назначения | С момента заключения договора в течение 10 календарных дней | КГП на ПХВ «Атырауский областной онкологический диспансер» Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул.Владимирского 2 |  | 6 500 000 |
| 2 | Автоматический гематологический анализатор | шт | 1 | DDP пункт назначения | С момента заключения договора в течение 10 календарных дней | КГП на ПХВ «Атырауский областной онкологический диспансер» Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул.Владимирского 2 |  | 4 800 000 |
| 3 | Полуавтоматический четырехканальный анализатор гемостаза | шт | 1 | DDP пункт назначения | С момента заключения договора в течение 10 календарных дней | КГП на ПХВ «Атырауский областной онкологический диспансер» Управления здравоохранения Атырауской области. г.Атырау, ул.Владимирского 2 |  | 1 520 000 |

Лот №1. Техническая спецификация к  тендерной документаций

«Тендер по закупу медицинской техники на 2018 год»

| Наименование | Краткое описание и характеристика | Количество |
| --- | --- | --- |
| Автоматический биохимический анализатор | № п/п Параметр Требование технического задания Минимальное значение, не более Максимальное значение, не менее Неизменный параметр Общие требования Регистрационное удостоверение МЗ РК Наличие Инструкция по эксплуатации на русск м языке и казахском языке Наличие Гарантийное сервисное обслуживание и методическая поддержка 12 месяцев Обучение медицинского персонала на рабочем месте Наличие Общие характеристики Производительность прибора не менее 100 тестов в час Система Наличие встроенного штрих-кода в роторе анализатора Проведение анализов в режиме «произвольного доступа» (Random Access) Наличие Возможность пакетного выполнения тестов Наличие Возможность установки «срочных» (STAT) проб Наличие Способ размещения Настольный Методы измерений Конечная точка, кинетика, кинетика по двум точкам, турбидиметрия Возможность измерения монохроматические фотометрические измерения, бихроматические дифференциальные фотометрические измерения Методы расчета По стандарту, по фактору, с нелинейной калибровкой (до 5 калибраторов) Методы расчета бланка бланк по реагенту, бланк по образцу, пре-бланк образца Общий ротор образцов, реагентов и реакционных кювет Наличие Образцы Шта ное количество образцов в роторе 9 Возможность модификации ротора образцов и реагентов путем установки дополнительных модулей для размещения образцов Наличие Максимально возможное количество образцов в роторе при установке дополнительных модулей 45 (2 позиции будут заняты под воду и промывку) Объем дозировки образца, мкл 3 45 Шаг дозировки образца, мкл 0,1 Возможность предварительного разведения образца Наличие Максимальное разведение образца 1:10 Автоматический повтор теста при выхо е результата за границы линейности Наличие Возможность использования первичных, вторичных пробирок, чашечек для образцов, микропробирок типа «эппендорф» Наличие Возможность использования микропробирок Наличие Тип пробы сыворотка, плазма, моча, спинномозговая жидкость Возможность установки срочных проб, контролей, стандартов в любую свободную позицию на роторе образцов и реагентов Наличие Реагенты Штатное количество реагентов в роторе 26 Возможность замещения позиций для реаген ов дополнительны и модулями для образцов Наличие Объем дозировки реагента, мкл 30 450 Функции Детекция уровня жидкости, расчет расхода реагентов Емкости для реагентов 2 типа разного объема Тип ротора образцов, реагентов Съемный Контр ль оставшегося числа тестов во флаконе с реагентом Наличие Реакционная смесь Температура инкубации реакционной смеси комнатная Наличие 30°C Наличие 37°C Наличие Количество кювет 90 кювет, 9 стрипов по 10 кювет Объем реакционной смеси, кл 200 450 Максимальный объем кюветы, мкл 650 Перемешивание отдельным миксером Наличие Тип кювет Наливные, одноразовые Материал спец.пластик ограниченного срока использования Миксер Перемешивание реакционной смеси | Нал чие Отдельная станция промывки миксера наличие Тип перемешивания Механический Пробозаборник Защита от столкновения Наличие Детекция уровня жидкости Емкостной Датчик защиты иглы пробоотборника от вертикальных столкновений Наличие Игла пробоотборника из нержавеющей стали Наличие Автоматическая внутренняя и внешняя промывка иглы пробоотборника под высоким давлением Наличие Два независимых контура промывки пробозаборной иглы Наличие Шприцевое дозирующее устройство | Налич е Тип дозирования поршневой Движение манипуляторов в системе координат R-Z Двухкоординатное Оптическая система Выбор длины волны Интерференционные фильтры Карусель фильтров 8 позиций 8 стандартных фильтров: Фильтр 340 нм Наличие Фильтр 405 нм Наличие Фильтр 450 нм Налич е Фильтр 510 нм Наличие Фильтр 546 нм Наличие Фильтр 578 нм Наличие Фильтр 630 нм Наличие Фильтр 670 нм Наличие Источник света Галогеновая лампа Напряжение/мощность источника света 12 В/20 Вт Контроль интенсивности лампы Наличие Длина оптического пути, мм 5 мм Тип фотодиода Силиконовый Диапазон показаний оптической плотности, единицы абсорбции 0,0 3,0 Разрешение фотометра ± 0.03A (0-0.5 ABS) ± 0.06A (0-1.0 ABS) Точность фотометра ± 2 нм Полоса полупропускани 10 нм Гидравлическая система Расход воды при максимальной загрузке анализатора не более 2 л/час Тип используемой воды Деионизированная Датчик уровня деионизированной воды Наличие Датчик уровня отработанной жидкости Наличие Тип датчика Поплавковый Емкость для деионизированной воды Наличие Объем емкости для воды не менее 10 л Емкость для отходов Наличие Объем емкости для отходов не менее 10 л Подключение к системе водоснабжения Не требуется Калибровка и контроль качества Возможность выбора правил для проведения контроля качества 7 конфигураций Построение графиков Леви-Дженингса по выбранным правилам КК Наличие Возможность построения графика КК по всем данным, за 1 день или кумулятивный график Наличие Возможность выбора периода выборки значений контроля качества для построения карт Леви-Дженингса Наличие Калибровка Фактор, линейная (одно-, двух-, многоточечная), нелинейная (Logistic-Log 4P, Logistic-Log 5P, Exponential 5P, Polynomial 5P, Parabola, Spline) Возможность просмотра графика калибровочной кривой Наличие Сохранение калибровок Наличие Память и база данных Объем памяти базы данных результатов не менее 100 000 результатов Количество методик и таблиц контроля качества Не ограничено Меню Русифицированное Оригинальное ПО (программное обеспечение) Наличие Возможность поиска результата в базе данных по параметрам: № теста, больница, койка, имя, пол, возраст, место, период времени, дата Наличие Возможность установки внешнего ионселективного модуля на 5 параметров в комплекте с биохимическим анализатором (калий, натрий, хлор, ионизированный кальций, pH) Наличие Возможности программного обеспечения Возможность расчета дополнительных параметров на основе измеряемых параметров Наличие Время измерения для монореагентных методик, с 30 600 Время измерения для биреагентных методик, с 30 300 Время измерения по кинетике, с 30 600 Возможность редактирования параметров теста Длина волны, метод измерения, бланк, время измерения, объемы дозировки образца и реагента, референсные значения, пределы линейности, единица измерения Возможность пакетного выполнения тестов с возможностью редактирования последовательности выполнения тестов Наличие Возможность ввода и хранения информации любой информации для дальнейшей печати в примечании к пациенту Наличие Возможность подключения к ЛИС, МИС, Казмед Наличие Графическое отображение статуса кювет, образцов, реагентов Наличие Цветовая индикация состояния образца, реагента, кюветы Наличие Расчет остаточного объема реагентов Наличие Отображение графика реакции по завершении теста Наличие Расчет времени окончания тестов рабочего журнала Наличие Хранение неограниченного количества методик и таблиц контроля качества Наличие Одновременное отслеживание нескольких тестов в режиме реального времени Наличие Функции интерактивной подсказки в меню программы управления прибора Наличие Проверка качества каждой реакционной ячейки кюветного сегмента после загрузки сегмента в реакционную карусель; Наличие Графическое представление на экране состояния карусели образцов, реагентов и реакционной карусели в режиме реального времени Наличие Использование цветовой кодировки для отражения статуса пробы, реагента и хода реакции в реакционных кюветах Наличие Функция просмотра информации о тесте каждой реакционной ячейки с построением реакционной кривой по окончанию теста Наличие Хранение реакционных кривых для каждого теста в базе данных пациентов Наличие Автоматическое разведение пробы при повторном исследовании Наличие Автоматическая расстановка флагов полученных результатов: норма, патология, неизвестное значение Наличие Возможность предустановки базы данных типовых методик Наличие Встроенная программа контроля качества Наличие Автоматическая самодиагностика прибора при включении Наличие Количество уровней доступа 2 Возможность ограничения уровней доступа для пользователя Наличие Возможность печати из базы данных рабочего журнала, данных по тесту, по пациенту, графиков Леви-Дженнингса, статистических данных по тесту Наличие Возможность выбора принтера для печати каждого из отчетов Наличие Возможность передачи данных в КАЗМЕД в режиме реального времени Наличие Возможность создания неограниченного числа учетных записей пользователей Наличие Возможность выбора листа тестов для повтора Наличие Количество повторов выбранных тестов 1 10 Возможность поиска в базе данных по номеру теста, номеру койки, № больницы, ФИО пациента, полу, возрасту, месту, направлению, записи блокнота, периоду Наличие Возможность редактирования данных о пациенте и результатов пациента Наличие Возможность создания резервной копии параметров методик и базы данных Возможность экстренного выхода и окончания работы без промывочных циклов Наличие Возможности подключения Тип дисплея Встроенный, жидкокристаллический, сенсорный, цветной, графический Размер дисплея, диагональ в дюймах 10 Длина и ширина видимой зоны дисплея, мм 215 (Д) х 160 (Ш) Принтер Встроенный, термический, ширина бумаги 57 мм Возможность подключения внешнего принтера Наличие Управляющий компьютер Встроенный Порт для подключения внешней клавиатуры PC/2 Наличие Порт для подключения внешнего манипулятора типа «мышь» PC/2 Наличие RS-232 Наличие Порт USB, 2 шт. Наличие Серийный порт Наличие Не требует к подключению компьютера Наличие Габариты, вес, энергопотребление, условия эксплуатации Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 640 мм (Д) ×480 мм (Ш) ×510 мм (В) Вес, кг не более 43 кг Параметры питающей сети Сеть переменного тока, 110/220 В, 50/60 Гц Условия эксплуатации Диапазон температуры, ºС 20 30 Относительная влажность, % 40 85 Атмосферное давление, кПа 86 106 Потребляемая мощность 350 ВА Комплект поставки Анализатор автоматический биохимический 1 шт. Кабель питания 1 шт. Бумага для принтера 1 шт. Предохранитель 2 шт. Лампа 12В, 20Вт 1 шт. Емкости для реагентов 30 мл, 26 шт/уп. 1 уп. Емкости для реагентов 15 мл, 26 шт/уп. 1 уп. Стрипы (100 стрипов/уп.) 1 уп. Пробирки для образцов (40 шт./уп) 1 уп. Кабель заземления 1 шт. Стилус 1 шт. Держатель стилуса 1 шт. Штатив для образцов (11 сегментов/уп.) 1 шт. Емкость с крышкой, датчиком и трубопроводом для деионизированной воды 1 шт. Емкость с крышкой, датчиком и трубопроводом для отходов 1 шт. Инструкция пользователя на русском языке 1 шт. Стартовый комплект реагентов 1 комплект Реагенты должны быть адаптированы на данный анализатор, иметь контроли с Паспортами к данному анализатору. Наличие | 1 |

Лот №2. Техническая спецификация к  тендерной документаций

«Тендер по закупу медицинской техники на 2018 год»

| Наименование товара | Краткое описание и характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование показателя | Значения показателей, которые не могут изменяться | Максимальное и (или) минимальное значение показателей | Требования к показателям |  |  |
| Автоматический гематологический анализатор со стартовым комплектом реагентов и расходных материалов | 1.1 | Общие требования: | Регистрационное удостоверение МЗ РК |  | наличие | шт | 1 |
|  |  |  | Свидетельство о внесении в реестр типов средств измерений (либо письмо что не подлежит системе СИ) |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Инструкция по эксплуатации на русском и государственном языках |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Гарантийное сервисное обслуживание и методическая поддержка | не менее 12 месяцев |  |  |  |
|  |  |  | Обучение на рабочем месте специалистов |  | наличие |  |  |
|  | 1.2 | Исследуемые образцы: | цельная кровь (венозная, капиллярная) |  | соответствие |  |  |
|  | 1.3 | Производительность: |  | не менее 60 исследований в час |  |  |  |
|  | 1.4 | Система реагентов: | Закрытая система: для подключения реагентов к анализатору требуется считать бар-код, содержащий всю необходимую информацию для автоматического мониторинга реагентов. |  | соответствие |  |  |
|  | 1.5 | Количество параметров: | в том числе: | не менее 20 |  |  |  |
|  |  |  | количество лейкоцитов (WBC) |  | наличие |  |  |
|  |  |  | количество лимфоцитов в лейкоцитах (LYM/LY) |  | наличие |  |  |
|  |  |  | количествосредних клеток в лейкоцитах (MID) |  | наличие |  |  |
|  |  |  | количество гранулоцитов в лейкоцитах (GRA/GR) |  | наличие |  |  |
|  |  |  | содержание лимфоцитов в лейкоцитах (LYM%/LY%) |  | наличие |  |  |
|  |  |  | содержание средних клеток в лейкоцитах (MID%) |  | наличие |  |  |
|  |  |  | содержание гранулоцитов в лейкоцитах (GRA%/GR%) |  | наличие |  |  |
|  |  |  | гемоглобин (HGB) |  | наличие |  |  |
|  |  |  | количество эритроцитов (RBC) |  | наличие |  |  |
|  |  |  | гематокрит (НСТ) |  | наличие |  |  |
|  |  |  | средний объем эритроцита (MCV) |  | наличие |  |  |
|  |  |  | среднее содержание гемоглобина в эритроците (МСН) |  | наличие |  |  |
|  |  |  | средняя концентрация гемоглобина в эритроците (МСНС) |  | наличие |  |  |
|  |  |  | относительная ширина распределения эритроцитов по объёму RDW-SD, стандартное отклонение |  | наличие |  |  |
|  |  |  | относительная ширина распределения эритроцитов по объёму RDW-CV, коэффицент вариации |  | наличие |  |  |
|  |  |  | число тромбоцитов (PLT) |  | наличие |  |  |
|  |  |  | средний объем тромбоцита (MPV) |  | наличие |  |  |
|  |  |  | тромбокрит (РСТ) |  | наличие |  |  |
|  |  |  | ширина распределения тромбоцитов (PDW) |  | наличие |  |  |
|  |  |  | коэффициент больших тромбоцитов (P-LCR) |  | наличие |  |  |
|  | 1.6 | Количество гистрамм: | в том числе: | не менее 3 |  |  |  |
|  |  |  | гистограмма соотношения размеров и количества эритроцитов |  | наличие |  |  |
|  |  |  | гистограмма соотношения размеров и количества лейкоцитов |  | наличие |  |  |
|  |  |  | гистограмма соотношения размеров и количества тромбоцитов |  | наличие |  |  |
|  | 1.7 | Объем образца: | цельной крови (для одного измерения) | не более 9,8 мкл |  |  |  |
|  |  |  | при разведении (для одного измерения) | не более 20 мкл |  |  |  |
|  | 1.8 | Количество реагентов для работы: |  | не более 3х |  |  |  |
|  | 1.9 | Расход реагентов на одно измерение: | изотонический разбавитель (дилюент) | не более 17,5 мл |  |  |  |
|  |  |  | лизирующий раствор | не более 0,6 мл |  |  |  |
|  |  |  | очищающий (промывочный) раствор | не более 1,2 мл |  |  |  |
|  | 1.10 | Периодичность цикла промывки: | Возможность программирования оператором |  | наличие |  |  |
|  | 1.11 | Принцип определения: | Кондуктометрический принцип определения эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов |  | соответствие |  |  |
|  |  |  | Колориметрический принцип определения гемоглобина (концентрация гемоглобина определяется путем перевода всех форм гемоглобина в высокоустойчивый раствор с помощью трансформирующего реагента) |  | соответствие |  |  |
|  | 1.12 | Количество измерительных камер: |  | не менее 2х |  |  |  |
|  | 1.13 | Диаметр апертур: | в лейкоцитарно-гемоглобиновой измерительной камере: | не более 80 мкм |  |  |  |
|  |  |  | в камере эритроцитарно-тромбоцитарной камере: | не более 50 мкм |  |  |  |
|  | 1.14 | Очистка апертуры: | высоковольтным разрядом |  | наличие |  |  |
|  |  |  | гидравлическая |  | наличие |  |  |
|  |  |  | моющим раствором |  | наличие |  |  |
|  | 1.15 | Система подачи образца: | Забор из открытой пробирки зондом пробоотборника |  | соответствие |  |  |
|  | 1.16 | Время выхода зонда для забора пробы: |  | не более 30 сек |  |  |  |
|  | 1.17 | Зонд в режиме ожидания: | Автоматически убирается через запрограммированный промежуток времени (устанавливается оператором) |  | соответствие |  |  |
|  | 1.18 | Промывка зонда: | Автоматическая на выходе и входе |  | соответствие |  |  |
|  | 1.19 | Калибровка: | Автоматическая по результатам измерений | не менее 20 измерений |  |  |  |
|  |  |  | Ручная по факторам для определения эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина и тромбоцитов |  | соответствие |  |  |
|  | 1.20 | Память: | Сохранение в памяти результатов измерений: | не менее 50000 |  |  |  |
|  | 1.21 | Контроль качества: | Количество параметров контроля качества: | не менее 20 |  |  |  |
|  |  |  | Графики L-J (графики Леви-Дженнингса) | не менее 20 контрольных материалов |  |  |  |
|  |  |  |  | не менее 500 результатов по каждому контрольному материалу |  |  |  |
|  |  |  | Графики X-B | не менее 2000 образцов |  |  |  |
|  |  |  | Графики X-R | не менее 60 групп |  |  |  |
|  |  |  |  | не менее 10 образцов в группе |  |  |  |
|  | 1.22 | Диапазон линейности: | определения лейкоцитов: | 0,3-99,9 х 109/л |  |  |  |
|  |  |  | определения эритроцитов: | 0,05-9,99 х 1012/л |  |  |  |
|  |  |  | определения гемоглобина: | 2-300 г/л |  |  |  |
|  |  |  | определения тромбоцитов: | 10-999 х 109/л |  |  |  |
|  | 1.23 | Коэффициент вариации: | при определении лейкоцитов: | не более 2,0% |  |  |  |
|  |  |  | при определении лимфоцитов в лейкоцитах: | не более 1,5% |  |  |  |
|  |  |  | при определении средних клеток в лейкоцитах: | не более 1,5% |  |  |  |
|  |  |  | при определении гранулоцитов в лейкоцитах: | не более 3% |  |  |  |
|  |  |  | при определении эритроцитов: | не более 1,5% |  |  |  |
|  |  |  | при определении гемоблобина: | не более 1,5% |  |  |  |
|  |  |  | при определении гематокрита: | не более 5% |  |  |  |
|  |  |  | при определении ширины распределения эритроцитов: | не более 3,0% |  |  |  |
|  |  |  | при определении среднего объема эритроцита: | не более 0,4% |  |  |  |
|  |  |  | при определении тромбоцитов: | не более 4% |  |  |  |
|  |  |  | при определении среднего объема тромбоцита: | не более 3% |  |  |  |
|  | 1.24 | Влияние от предыдущего анализа: | при определении лейкоцитов: | не более 0,5% |  |  |  |
|  |  |  | при определении эритроцитов: | не более 0,5% |  |  |  |
|  |  |  | при определении гемоглобина: | не более 0,5% |  |  |  |
|  |  |  | при определении тромбоцитов: | не более 1% |  |  |  |
|  | 1.25 | Интерфейсы связи: | Порт RS-232 |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Порт USB | не менее 2х |  |  |  |
|  |  |  | Порт PS/2 | не менее 2х |  |  |  |
|  | 1.26 | Язык интерфейса: | Русский |  | соответствие |  |  |
|  | 1.27 | Способ ввода данных: | при помощи сенсорного экрана |  | наличие |  |  |
|  |  |  | при помощи клавиатуры и мыши |  | наличие |  |  |
|  | 1.28 | Дисплей: | Цветной, сенсорный, встроен в корпус прибора. |  | соответствие |  |  |
|  |  |  | диагональ: | не менее 10,4 дюйма |  |  |  |
|  |  |  | разрешение: | не более 640х480 |  |  |  |
|  | 1.29 | Уровни доступа пользователей к управлению прибором: |  | не менее 4х |  |  |  |
|  | 1.30 | Регистрация пациента: | по номеру: |  | наличие |  |  |
|  |  |  | по возрасту: |  | наличие |  |  |
|  |  |  | по полу: |  | наличие |  |  |
|  |  |  | по номеру медицинской карты: |  | наличие |  |  |
|  | 1.31 | Аппаратный контроль: | Аппаратный контроль процесса измерения с детекцией сгустков крови и пузырьков воздуха. |  | наличие |  |  |
|  | 1.32 | Принтер: | Встроенный термальный. |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Возможность подключения внешнего принтера. |  | наличие |  |  |
|  | 1.33 | Питание: | напряжение: | 220 В |  |  |  |
|  |  |  | частота: | 50/60 Гц |  |  |  |
|  | 1.34 | Энергопотребление: |  | не более 96 ВА |  |  |  |
|  | 1.35 | Габариты: |  | в ориентировочных пределах 440х360х370 мм |  |  |  |
|  | 1.36 | Вес: |  | не более 18 кг |  |  |  |
| Реагент для разведения | 2.1 | Кислотно-щелочное состояние, pH |  | min 6,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | max 7,0 |  |  |  |
|  | 2.2 | Электропроводимость, мкСм/см |  | min 18,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | max 19,05 |  |  |  |
|  | 2.3 | Осмолярность, мОсм/кг |  | min 320 |  |  |  |
|  |  |  |  | max 340 |  |  |  |
|  | 2.5 | Физические свойства: | Бесцветная прозрачная жидкость. |  | соответствие |  |  |
|  | 2.6 | Упаковка: | Мягкая пластиковая канистра (контейнер). |  | соответствие |  |  |
|  |  |  | Запайка горлышка фольгой для исключения протекания реагента при транспортировке и хранении и обеспечения контроля первого вскрытия. |  | соответствие |  |  |
|  |  |  | Канистра помещена в плотную картонную коробку для защиты канистры от физических повреждений и реагента от воздействия солнечного света. |  | соответствие |  |  |
|  |  |  | Коробка снабжена ручками для удобства транспортировки. |  | соответствие |  |  |
|  | 2.7 | Объем канистры: |  | 20 л |  |  |  |
|  | 2.8 | Размеры: | высота: | 300 мм |  |  |  |
|  |  |  | внутренний диаметр заливной горловины: | не менее 25 мм не более 33 мм |  |  |  |
|  | 2.9 | Маркировка: | Наличие на упаковке объема, номера лота, срока годности, условий хранения. |  | соответствие |  |  |
|  |  |  | Наличие на этикетке реагента специализированного под анализатор штрих-кода, содержащего всю необходимую информацию для автоматического менеджмента системы реагентов. |  | соответствие |  |  |
|  | 2.10 | Срок годности: | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |  |  |
|  | 2.11 | Стабильность: | Сохранение стабильности после первого вскрытия | в течение 3-х месяцев |  |  |  |
|  | 2.12 | Использование: | Предназначен для использования в составе набора реагентов одного производителя. |  | соответствие |  |  |
|  | 2.13 | Документы: | Регистрационное удостоверение МЗ |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Сертификат соответствия о безопасности и качестве |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Письмо производителя гематологического анализатора, подтверждающее возможность использования реагентов на данном оборудовании без потери точности получаемых результатов и ухудшения качества работы прибора |  | наличие |  |  |
| Лизирующий раствор | 3.1 | Кислотно-щелочное состояние, pH |  | min 9,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | max 10,5 |  |  |  |
|  | 3.2 | Электропроводимость, мкСм/см |  | min 4,55 |  |  |  |
|  |  |  |  | max 6,05 |  |  |  |
|  | 3.3 | Осмолярность, мОсм/кг |  | min 25 |  |  |  |
|  |  |  |  | max 125 |  |  |  |
|  | 3.5 | Физические свойства: | Бесцветная прозрачная жидкость. |  | соответствие |  |  |
|  | 3.6 | Упаковка: | Пластиковая бутыль из первичного полиэтилена. |  | соответствие |  |  |
|  |  |  | Запайка горлышка фольгой для исключения протекания реагента при транспортировке и хранении и обеспечения контроля первого вскрытия. |  | соответствие |  |  |
|  | 3.7 | Объем бутыли: |  | 1л |  |  |  |
|  | 3.8 | Размеры: | высота: | 230 мм |  |  |  |
|  |  |  | длина: | не более 75 мм |  |  |  |
|  |  |  | ширина: | не более 75 мм |  |  |  |
|  |  |  | внутренний диаметр заливной горловины: | не менее 25 мм не более 33 мм |  |  |  |
|  | 3.9 | Маркировка: | Наличие на упаковке объема, номера лота, срока годности, условий хранения. |  | соответствие |  |  |
|  |  |  | Наличие на этикетке реагента специализированного под анализатор штрих-кода, содержащего всю необходимую информацию для автоматического менеджмента системы реагентов. |  | соответствие |  |  |
|  | 3.10 | Срок годности: | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |  |  |
|  | 3.11 | Стабильность: |  | в течение не менее 3-х месяцев |  |  |  |
|  | 3.12 | Использование: | Предназначен для использования в составе набора реагентов одного производителя. |  | соответствие |  |  |
|  | 3.13 | Документы: | Регистрационное удостоверение МЗ РК |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Сертификат соответствия о безопасности и качестве |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Письмо производителя гематологического анализатора, подтверждающее возможность использования реагентов на данном оборудовании без потери точности получаемых результатов и ухудшения качества работы прибора |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Сертификат соответствия системы менеджмента качества организации-производителя, применительно к производству и реализации продукции |  | наличие |  |  |
| Ферментативный очиститель | 4.1 | Кислотно-щелочное состояние, pH |  | min 6,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | max 7,0 |  |  |  |
|  | 4.2 | Электропроводимость, мкСм/см |  | min 18,75 |  |  |  |
|  |  |  |  | max 19,05 |  |  |  |
|  | 4.3 | Осмолярность, мОсм/кг |  | min 320 |  |  |  |
|  |  |  |  | max 340 |  |  |  |
|  |  |  | деионизированная вода | не менее 98,1% |  |  |  |
|  | 4.5 | Физические свойства: | Жидкость синего цвета без запаха. |  | соответствие |  |  |
|  | 4.6 | Упаковка: | Пластиковая бутыль из первичного полиэтилена. |  | соответствие |  |  |
|  |  |  | Запайка горлышка фольгой для исключения протекания реагента при транспортировке и хранении и обеспечения контроля первого вскрытия. |  | соответствие |  |  |
|  | 4.7 | Объем бутыли: |  | 1л |  |  |  |
|  | 4.8 | Размеры: | высота: | 230 мм |  |  |  |
|  |  |  | внутренний диаметр заливной горловины: | не менее 25 мм не более 33 мм |  |  |  |
|  | 4.9 | Маркировка: | Наличие на упаковке объема, номера лота, срока годности, условий хранения. |  | соответствие |  |  |
|  |  |  | Наличие на этикетке реагента специализированного под анализатор штрих-кода, содержащего всю необходимую информацию для автоматического менеджмента системы реагентов. |  | соответствие |  |  |
|  | 4.10 | Срок годности: | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |  |  |
|  | 4.11 | Стабильность: |  | в течение не менее 3-х месяцев |  |  |  |
|  | 4.12 | Использование: | Предназначен для использования в составе набора реагентов одного производителя. |  | соответствие |  |  |
|  | 4.13 | Документы: | Регистрационное удостоверение МЗ РК |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Сертификат соответствия о безопасности и качестве |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Письмо производителя гематологического анализатора, подтверждающее возможность использования реагентов на данном оборудовании без потери точности получаемых результатов и ухудшения качества работы прибора |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Сертификат соответствия системы менеджмента качества организации-производителя, применительно к производству и реализации продукции |  | наличие |  |  |
| Ферментативный очиститель концентрат | 5.1 | Кислотно-щелочное состояние, pH |  | min 11,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | max 13,0 |  |  |  |
|  | 5.3 | Физические свойства: | Бесцветный либо бледно-желтый водный раствор. |  | соответствие |  |  |
|  | 5.4 | Упаковка: | Пластиковый флакон с капельницей. |  | соответствие |  |  |
|  |  |  | Крышка с контролем первого вскрытия. |  | соответствие |  |  |
|  | 5.5 | Объем флакона: |  | 0,05л |  |  |  |
|  | 5.6 | Маркировка: | Наличие на упаковке объема, номера лота, срока годности, условий хранения. |  | соответствие |  |  |
|  | 5.7 | Срок годности: | Остаточный срок годности на момент поставки | не менее 80% |  |  |  |
|  | 5.8 | Документы: | Регистрационное удостоверение МЗ РК |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Сертификат соответствия о безопасности и качестве |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Письмо производителя гематологического анализатора, подтверждающее возможность использования реагентов на данном оборудовании без потери точности получаемых результатов и ухудшения качества работы прибора |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Сертификат соответствия системы менеджмента качества организации-производителя, применительно к производству и реализации продукции |  | наличие |  |  |
| Набор контрольной крови | 6.1 | Данные: | Наличие данных для анализатора в паспорте-вкладыше. |  | соответствие |  |  |
|  | 6.2 | Количество параметров: | в том числе: | не менее 16 |  |  |  |
|  |  |  | лейкоциты |  | наличие |  |  |
|  |  |  | абсолютное содержание лимфоцитов |  | наличие |  |  |
|  |  |  | относительное содержание лимфоцитов |  | наличие |  |  |
|  |  |  | абсолютное содержание промежуточных клеток крови |  | наличие |  |  |
|  |  |  | относительное содержание промежуточных клеток крови |  | наличие |  |  |
|  |  |  | абсолютное содержание гранулоцитов |  | наличие |  |  |
|  |  |  | относительное содержание гранулоцитов |  | наличие |  |  |
|  |  |  | эритроциты |  | наличие |  |  |
|  |  |  | гемоглобин |  | наличие |  |  |
|  |  |  | гематокрит |  | наличие |  |  |
|  |  |  | средний объем эритроцита |  | наличие |  |  |
|  |  |  | среднее содержание гемоглобина в эритроците |  | наличие |  |  |
|  |  |  | средняя концентрация гемоглобина в эритроците |  | наличие |  |  |
|  |  |  | ширина распределения эритроцитов по объему |  | наличие |  |  |
|  |  |  | содержание эритроцитов |  | наличие |  |  |
|  |  |  | средний объем тромбоцита |  | наличие |  |  |
|  | 6.3 | Количество уровней: |  | не менее 3 (1 низкий, 1 высокий, 1 норма) |  |  |  |
|  | 6.4 | Объем: | Объем каждого флакона | не более 2,5 мл |  |  |  |
|  | 6.5 | Стабильность: | Стабильность закрытого флакона | не менее 190 дней с даты производства |  |  |  |
|  |  |  | Стабильность открытого флакона | не менее 30 дней |  |  |  |
|  | 6.6 | Документы: | Регистрационное удостоверение МЗ РК |  | наличие |  |  |
|  |  |  | Сертификат соответствия о безопасности и качестве |  | наличие |  |  |

1. Реагенты должны соответствовать рекомендациям завода – производителя предлагаемой модели гематологического анализатора, изложенных в руководстве пользователя, прилагаемых в обязательном порядке к поставленному оборудованию.

2. Реагенты не должны требовать перекалибровки и/или перенастройки анализатора.

Лот №3. Техническая спецификация к  тендерной документаций

«Тендер по закупу медицинской техники на 2018 год»

Полуавтоматический четырехканальный анализатор гемостаза.

Выполняемые тесты: 
Протромбиновое время; 
Активированное частичное тромбиновое время; 
Протеин C; 
Протеин S; 
Фибриноген; 
Тромбиновое время; 
Факторы свертывания II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII; 
Антитромбин III; 
Низкомолекулярный гепарин; 
Гепарин.

Особенности: 
Метод измерения прибора позволяет избежать влияние липемичных и иктеричных образцов, а также оптически плотных веществ в реагентах. 
Четыре встроенных таймера со звуковым сигналом по окончании реакции.

|  | Параметр | Требование технического задания | Соотв. Требованию (да/нет) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая характеристика |  |  |  |
|  | Коагулометр полуавтоматический | 1 шт. |  |  |
| 2 | Общие требования |  |  |  |
|  | Количество каналов для регистрации сгустка | 4 |  |  |
|  | Материал для исследования | Цитратная плазма крови /цельная кровь |  |  |
|  | Открытая система | Да |  |  |
|  | Принцип детекции сгустка | Механический |  |  |
|  | Минимальный объём реакционной смеси в кювете для измерения | 0,15мл |  |  |
|  | Старт измерения времени коагуляции | Автоматический /мануальный |  |  |
|  | Температура термоблока | 37С ± 0,5С |  |  |
|  | Число гнёзд инкубационного блока для образцов | 16 |  |  |
|  | Число гнёзд инкубационного блока для реагентов | 5 |  |  |
|  | Возможность Stat анализа | Да |  |  |
|  | Устройство для перемешивания | Шарик |  |  |
|  | Принтер | Наличие |  |  |
|  | Хранение калибровочных кривых | Наличие |  |  |
|  | Разъём для стартовых пипеток | Наличие |  |  |
|  | Связь с компьютером | Наличие |  |  |
|  | Размеры | 137(В)х310(Ш)х330(Г) |  |  |
|  | Вес | До 4 кг |  |  |
| 3 | Документы |  |  |  |
|  | Инструкция на русском языке | Наличие |  |  |
|  | Техническая документация на русском языке |  |  |  |
|  | Регистрация в Минздраве РK | Наличие |  |  |
|  | Письмо о том что не подлежит внесению в реестр СИ | Наличие |  |  |
| 4 | Обучение медперсонала и гарантийные обязательства |  |  |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |  |
|  | Гарантийный период на систему, включая все периферическое оборудование | 12 месяцев |  |  |
|  | Наличие сервисной службы фирмы производителя | Наличие |  |  |

В комплектацию прибора входит: Стартовая пипетка,  набора реагентов (Протромбиовое время не менее  100 определений, Тромбиновое время не менее  100 определений, АЧТВ не менее  200 определений, Кальция хлорид не менее 400 определений,  Набор реагентов для определения содержания фибриногена не менее 240 определений, Контроли 1 и Контроли 2 не менее 5 мл во фл, Плазма –калибратор не менее 5 мл во флаконе, Кюветы реакционные не менее 700 шт в упаковке, Шарики стальные не менее 1600 шт )

Приложение 2

к приказу Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан

от 18 января 2017 года № 20

Форма

(Кому)

_______________________________________

(наименование заказчика, организатора

закупа или единого дистрибьютора)

(От кого)

__________________________________

(наименование потенциального поставщика)

Заявка на участие в тендере (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и юридических лиц)

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера/ объявление и Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного медицинского социального страхования, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729,

______________________________________________________________________

(название тендера/двухэтапного тендера)

получение которой настоящим удостоверяется (указывается, если получена тендерная документация),

______________________________________________________________________,

______________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика) выражает согласие осуществить

поставку товаров, фармацевтических услуг в соответствии с тендерной документацией (условиям объявления) по следующим лотам:

______________________________________________________________________

(подробное описание товаров, фармацевтических услуг)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Настоящая тендерная заявка состоит из:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

Настоящая тендерная заявка действует в течение

______________________ дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

(прописью)

Подпись, дата должность, фамилия, имя, отчество

(при его наличии)

Печать

(при наличии)

Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению

______________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

________________________

Приложение 3

к приказу Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан

от 18 января 2017 года № 20

Форма

Опись документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика

| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ | Оригинал, копия, нотариально засвидетельствованная копия | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_________________________

Приложение 4

к приказу Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан

от 18 января 2017 года № 20

Форма

Справка об отсутствии просроченной задолженности

Банк/филиал банка (наименование) по состоянию на __________________ подтверждает отсутствие просроченной задолженности по всем видам его обязательств длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан

___________________________________________________________________

(указать полное наименование физического лица,

___________________________________________________________________

осуществляющего предпринимательскую деятельность, или юридического лица, телефон, адрес, БИН/ИИН*, БИК**), обсуживающегося в данном банке/филиале банка, выданной не ранее одного месяца предшествующего дате вскрытия конвертов.

Дата

Подпись

Печать

(при наличии)

*БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/ индивидуальный идентификационный номер;

**БИК - банковский идентификационный код.

Приложение 5

к приказу Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан

от 18 января 2017 года № 20

Форма

Сведения о квалификации (заполняются потенциальным поставщиком при закупках лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтических услуг)

Наименование тендера __________________________________________

1.Общие сведения о потенциальном поставщике:

_____________________________________________________________

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность)_________________________________________________

БИН/ИИН*/УНП** _____________________________________________

2. Объем товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком, аналогичных (схожих) закупаемым на тендере/двухэтапном тендере*** (заполняется в случае наличия)

| Наименование товара | Наименование заказчика | Место поставки товара | Дата поставки товара | Наименование, дата и номер подтверждающего документа | Стоимость договора, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

*** Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

______________________________________________________________________________________

Подпись, дата должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

______________________________________________________________________________________

Печать (при наличии)

______________________________________________________________________________________

*БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер;

______________________________________________________________________________________

**УНП - учетный номер налогоплательщика.

_____________________________________________________________________________________

Приложение 6

к приказу Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан

от 18 января 2017 года № 20

Форма

Таблица цен потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика, заполняется отдельно на каждый лот)

| № | содержание | наименование товаров |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Краткое описание |  |
| 2. | Страна происхождения |  |
| 3. | Завод-изготовитель |  |
| 4. | Единица измерения |  |
| 5. | Цена ________ за единицу в ____ на условиях ________________ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |  |
| 6. | Количество (объем) |  |
| 7. | Всего цена = стр.5 х стр.6, в ____ |  |
| 8. | Общая цена, в ________ на условиях ___________________ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения, DDP) включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие затраты, в том числе: 8.1. 8.2. |  |
| 9. | Размер скидки, в случае ее предоставления 9.1. 9.2. |  |

______________ __________________________________

Подпись, дата должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Печать

(при наличии)

_______________________

Приложение 7

к приказу Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан

от 18 января 2017 года № 20

Форма

Банковская гарантия

Наименование банка__________________________________________________

(наименование и реквизиты банка)

Кому _______________________________________________________________

(наименование и реквизиты заказчика, организатора закупа)

Гарантийное обязательство № ____

___________________ «____» ___________ _____ г.

(местонахождение)

Мы были проинформированы, что

___________________________________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке

___________________________________________________________________,

организованном _____________________________________________________

(наименование заказчика, организатора закупа

и готов осуществить поставку (оказать услугу)____________________________

на общую сумму _______________________________________________ тенге.

(наименование и объем товаров, работ и услуг) (прописью)

Тендерной документацией от «___» _________ _______ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим, мы ____________________________ настоящим берем на себя

(наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную

___________________________________________________________________

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Поставщик:

1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

2) победитель уклонился от заключения договора закупа после признания победителем тендера;

3) победитель не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

Данная гарантия вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

Данная гарантия действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Подпись гаранта Дата и адрес

Печать

(при наличии)

________________________

Приложение 8

к приказу Министра здравоохранения и

социального развития Республики Казахстан

от 18 января 2017 года № 20

Форма

Типовой договор закупа

| ____________________ | «___» __________ _____ г. |
| --- | --- |
| (Местонахождение) |  |

_______________________________________________________, именуемый (ое) (ая)

(полное наименование Заказчика)

в дальнейшем - «Заказчик», в лице ___________________________________________

________________________________________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица

с одной стороны, и ______________________________________________________

(полное наименование Поставщика - победителя тендера)

________________________________, именуемый (ое) (ая) в дальнейшем - «Поставщик»,

в лице _________________________________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица,

действующего на основании ______________________________________________,

(устава, положения)

с другой стороны, на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 и протокола об итогах закупа способом ______________________ (указать способ) по закупу (предмет закупа), прошедшего в году _____ № _______ от «___» __________ _____ года заключили настоящий Договор закупа (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.

2. Общая стоимость товаров (для ГУ указать наименование товаров согласно бюджетной программы/специфики) составляет (указать сумму цифрами и прописью) (далее - общая сумма договора).

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:

1) Договор - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки;

2) цена Договора означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

3) товары - товары и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора;

4) сопутствующие услуги - услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие, например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги, включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором;

5) Заказчик - государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия и акционерные общества, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, а также аффилиированные с ними юридические лица;

6) Поставщик - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых товаров;

3) техническая спецификация;

4) обеспечение исполнения Договора (этот подпункт указывается, если в тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора).

5. Форма оплаты ____________________________________________________

(перечисление, за наличный расчет, аккредитив и т.д.)

6. Сроки выплат_____________________________________________________

___________________________________________________________________

(пример: % после приемки товара в пункте назначения или предоплата или и т.д.)

7. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) копия договора или иные документы, представляемые поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя;

2) _________________________________________________________________

(счет-фактура или акт приемки-передачи)

8. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

11. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в приложении 1 к тендерной документации. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

12. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.

13. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых товаров.

14. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении 1 к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в тендерной документации.

16. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

18. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:

а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика. В случае появления дефектов в конструкциях, материалах, изготовленных Поставщиком в строгом соответствии с технической спецификацией, представленной Заказчиком, Поставщик не несет ответственности за упущения Заказчика в его (Заказчика) технической спецификации.

20. Эта гарантия действительна в течение___________________________________________________ дней после

(указать требуемый срок гарантии)

доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре.

21. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

22. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семидесяти двух) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца.

23. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

24. Оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего Договора.

25. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его тендерной заявке.

26. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

27. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

28. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

29. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в соответствии с графиком, указанным в таблице цен.

30. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки.

31. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине (ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора поставщиком; в этом случае, такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст договора.

32. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.

33. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

34. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

35. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступают иные письменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

38. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

39. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

40. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже рассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.

41. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

42. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

43. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

44. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.

45. Настоящий Договор вступает в силу после регистрации его Заказчиком в территориальном органе казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (для государственных органов и государственных учреждений) либо после подписания Сторонами и внесения Поставщиком обеспечения исполнения Договора.

46. Адреса и реквизиты Сторон:

Настоящий Типовой договор закупа товара регулирует правоотношения, возникающие между Заказчиком и Поставщиком в процессе осуществления Заказчиком закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники. Любые вносимые в настоящий Договор изменения и дополнения должны соответствовать законодательству Республики Казахстан, тендерной документации Заказчика, тендерной заявке Поставщика и протоколу об итогах тендера.

_________________________