## Хирургия
Приложения 1
Техническое спецификация
на изделия медицинского назначения
№ | Наименование ИМН | Техническое описание (полное описание ИМН) | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный с регулируемым экраном ОБН -150 РЭ в комплекте с запасными лампами в количестве 2 штуки | Настенный экранированный облучатель с регулируемым щелевым зазором в виде крышки сверху, работающий постоянно в присутствии людей. Кол-во ламп: 2 штуки, мощностью 30 Вт каждая, напряжение лампы 96 В, ток лампы 0.37 А Поток излучения (254 нм) - 12 Вт, минимальная начальная облученность УФ-С - диапазон – 1,2 Вт/м2.. Образование озона отсутствует. Срок службы 9000 ч, кол-во включения/выключений – 50000 циклов, общая длина - 894,6 мм, диаметр колбы d 25.5 ± 0.5 мм, цоколь G13. Ключевая особенность аппарата - наличие двух режимов работы: Режим 1 «непрерывно в присутствии людей» – работает внутренняя лампа, через щелевой зазор проходит ультрафиолетовое облучение (облученность на расстоянии 1м в секторе прямого луча должна составлять не менее 90-100 мкВт/см2). Нижние слои воздуха обеззараживаются за счет естественной конвекции воздуха. Одновременно облученность в обитаемой зоне помещения, измеряемая на трех уровнях: уровень глаз человека «сидящего», «стоящего», «лежащего» не должна превышать 0,1-0,2 мкВт/см2. Режим 2 – «быстрое обеззараживание в отсутствие людей», при этом облученность от открытой лампы на расстоянии 1 м от источника должна быть в диапазоне 120 - 150 мкВт/см2, но не менее 120 мкВт/см2. Дополнительно к облучателю прилагается 2 (две) запасные лампы мощностью 30 Вт каждая, напряжение лампы 96В, ток лампы 0.37 А. Поток излучения (254 нм) - 12 Вт, минимальная начальная облученность УФС - диапазон – 1,2 Вт/м2, Образование озона отсутствует. Срок службы 9000 ч, кол-во включения/включений – 50000 циклов, общая длина - 894,6 мм, диаметр колбы d 25.5 ± 0.5 мм, цоколь G13 Требование: Обязательно все заявленные показатели должны подтверждаться техническим паспортом на изделие. Модель облучателя должна быть согласована с Заказчиком до момента поставки. Квалификационные документы: В рамках конкурсной заявки каждый потенциальный поставщик должен приложить следующие документы: 1. Талон из уполномоченного органа о приёме уведомления на осуществление деятельности по оптовой либо розничной реализации медицинской техники 2. Регистрационное удостоверение МЗ РК на облучатель; 3. Сертификат средства измерения на товар (в случае, если товар поставщика не является средством измерения, необходимо приложить соответствующий документ из уполномоченного органа); 4. Сканированные копии паспортов на русском и казахском языках с подписями и печатями завода изготовителя; К облучателю обязательно должно прилагаться: 1. Технический паспорт на казахском языке – 1 шт., 2. Технический паспорт на русском языке – 1 шт., 3. Журнал учета УФБО – 1 шт | Штука | 6 | 100000 | 600000
2 | Гордокс® (Апротинин) | Раствор для инъекций100000 КИЕ10 мл№25 | уп | 80 | 42922.04 | 3433763.2
3 | Эссенциале® | Раствор для внутривенного введения 250 мг/5 мл 5 мл №5 | уп | 560 | 2447.46 | 1370577.6
4 | Супрастин® (Хлоропирамин) | Раствор для инъекций 20 мг/мл №5 | уп | 20 | 1618.31 | 32366.2
5 | Фентанил Раствор для инъекций 0,005% 2 мл № 100 | Фентанил Раствор для инъекций 0,005% 2 мл № 100 | уп | 20 | 8767.45 | 175349
6 | Гепарин натрия Раствор для инъекций 5000 ЕД/мл 5 мл №5 | Гепарин натрия Раствор для инъекций 5000 ЕД/мл 5 мл №5 | уп | 200 | 3228.5 | 645700
7 | Прозерин Нет данных Раствор для инъекций 0.5 мг/мл 1 мл №10 | Прозерин Нет данных Раствор для инъекций 0.5 мг/мл 1 мл №10 | уп | 10 | 405.85 | 4058.5
8 | Кордиамин Никетамид Раствор для инъекций 25 % 2 мл № 10 | Кордиамин Никетамид Раствор для инъекций 25 % 2 мл № 10 | уп | 3 | 956.14 | 2868.42
9 | Промедол Тримеперидин Раствор для инъекций2 %№5 | Промедол Тримеперидин Раствор для инъекций2 %№5 | уп | 200 | 1080 | 216000
10 | Левомеколь® Нет данных Мазь для наружного применения 40г №1 | Левомеколь® Нет данных Мазь для наружного применения 40г №1 | уп | 1000 | 421.21 | 421210
11 | Липофундин МСТ/ЛСТ 20% Нет данных Эмульсия для внутривенных инфузий 20 % 500 мл №10 | Липофундин МСТ/ЛСТ 20% Нет данных Эмульсия для внутривенных инфузий 20 % 500 мл №10 | уп | 10 | 45612.45 | 456124.5
12 | Транексам Транексамовая кислота Раствор для внутривенного введения 50 мг/мл 5 мл №10 | Транексам Транексамовая кислота Раствор для внутривенного введения 50 мг/мл 5 мл №10 | уп | 10 | 5303.71 | 53037.1
13 | Рибоксин Инозин Раствор для инъекций 20 мг/мл №10 | Рибоксин Инозин Раствор для инъекций 20 мг/мл №10 | уп | 50 | 283.16 | 14158
14 | Тиамина хлорид-Дарница (Витамин В1 - Дарница) Тиамин Раствор для инъекций 5% 1 мл № 10 | Тиамина хлорид-Дарница (Витамин В1 - Дарница) Тиамин Раствор для инъекций 5% 1 мл № 10 | уп | 150 | 347.32 | 52098
15 | Глюкоза Декстроза Раствор для внутривенного введения 40 % 5 мл №5 | Глюкоза Декстроза Раствор для внутривенного введения 40 % 5 мл №5 | уп | 30 | 283.68 | 8510.4
16 | Глюкоза Декстроза Раствор для инфузий 5 % 400 мл №1 | Глюкоза Декстроза Раствор для инфузий 5 % 400 мл №1 | фл | 4000 | 210.94 | 843760
17 | Сальбутамол Сальбутамол Аэрозоль для ингаляций, дозированный 100 мкг/доза 200 доз №1 | Сальбутамол Сальбутамол Аэрозоль для ингаляций, дозированный 100 мкг/доза 200 доз №1 | фл | 2 | 912.6 | 1825.2
18 | Кызыл май® Нет данных Масло полифитовое, 50 мл, №1 | Кызыл май® Нет данных Масло полифитовое, 50 мл, №1 | фл | 200 | 816 | 163200
19 | Кызыл май® Нет данных Масло полифитовое 100 мл №1 | Кызыл май® Нет данных Масло полифитовое 100 мл №1 | фл | 100 | 966 | 96600
20 | Флуконазол Флуконазол Раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл №1 | Флуконазол Флуконазол Раствор для инфузий 2 мг/мл 100 мл №1 | фл | 500 | 574 | 287000
21 | Декстран 40 Декстран Раствор для инфузий 6 % 200 мл №1 | Декстран 40 Декстран Раствор для инфузий 6 % 200 мл №1 | фл | 104 | 428.65 | 44579.6
22 | Аминоплазмаль Гепа 10% Е 500 мл, флакон | 10% раствор для инфузий. Специальный комплекс из 20 аминокислот адаптированный к белковым потребностям пациентов с печеночной недостаточностью. | фл | 700 | 4540 | 3178000
23 | Маннитол Маннитол Раствор для инфузий 15 % 200 Миллилитр №1 | Маннитол Маннитол Раствор для инфузий 15 % 200 Миллилитр №1 | фл | 400 | 484.78 | 193912
24 | Ацесоль Нет данных Раствор для инфузий 400 мл №1 | Ацесоль Нет данных Раствор для инфузий 400 мл №1 | фл | 3200 | 263.89 | 844448
25 | Гептрал® Адеметионин Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения в комплекте с растворителем 500мг 5 мл №5 | Гептрал® Адеметионин Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения в комплекте с растворителем 500мг 5 мл №5 | уп | 160 | 14706.03 | 2352964.8
26 | Трисоль Нет данных Раствор для инфузий №1 | Трисоль Нет данных Раствор для инфузий 400 мл №1 | фл | 1200 | 194.64 | 233568
27 | Дисоль Нет данных Раствор для инфузий 400 мл №1 | Дисоль Нет данных Раствор для инфузий 400 мл №1 | фл | 1200 | 246.46 | 295752
28 | Папаверина гидрохлорид Папаверин Раствор для инъекций 2 % №10 | Папаверина гидрохлорид Папаверин Раствор для инъекций 2 % №10 | уп | 1000 | 239.87 | 239870
29 | Калия перманганат Нет данных Порошок 5 г №1 | Калия перманганат Нет данных Порошок 5 г №1 | Штука | 10 | 97.49 | 974.9
30 | Реополиглюкин Декстран Раствор для инфузий 10% 400 мл №1 | Реополиглюкин Декстран Раствор для инфузий 10% 400 мл №1 | фл | 1552 | 849.21 | 1317973.92
31 | Адреналин-Здоровье Эпинефрин Раствор для инъекций 0,18 % 1 мл № 10 | Адреналин-Здоровье Эпинефрин Раствор для инъекций 0,18 % 1 мл № 10 | уп | 21 | 979.81 | 20576.01
|  | Всего: |  |  |  | 17600825.35
оплата до 31.12.2020 по мере поступления
Срок доставки 15 календарных дней
и.о.Директора Сапарова Э.К.