Приложения №1

КГП на ПХВ «Атырауский областной онкологический диспансер»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **наименование товара** | **Техническое описание** | | | | **Кол-во тестов в 1 уп.** | **Общее кол-во тестов** | **Цена за**  **уп.,**  **тенге** | **Сумма, в тенге** | **Адрес поставки** | **срок поставки** | |
| 1 | |  | | --- | | Гомогенизированная парафиновая среда |  |  | | --- | |  | | |  | | --- | | Гомогенизированная парафиновая среда для гистологической заливки. Температура плавления 52-54°С | | | | | 10 кг/уп | |  | | --- | | 10 | | 54500 | 545000 | Г.Атырау ул.Владимирского 2 | По заявке заказчика | |
| 2 | |  | | --- | | IsoPrep, 10л | | |  | | --- | | Раствор для гистологической обработки тканей (обезвоживание и просветление) на основе изопропанола. | | | | | 10 | 10 | 23000 | 230000 | Г.Атырау ул.Владимирского 2 | По заявке заказчика | |
| 3 | |  | | --- | | О-Ксилол | | О-Ксилол | | | | 1 кг | 60 | 6650 | 399000 | Г.Атырау ул.Владимирского 2 | По заявке заказчика | |
| 4 | |  | | --- | | Гематоксилин Майера, 1л | | |  | | --- | | Рекомендуется использовать для прогрессивной окраски ядер клеток при комбинированной окраске гематоксилин-эозином. Поскольку гематоксилин Майера не содержит этанола и сильных кислот, его можно  использовать для подкраски ядер клеток при постановке иммуноцитохимических реакций в случаях применения спирторастворимых хромогенов и при угрозе отклеивания срезов. | | | | | 1000 мл | 7 | 16500 | 115500 | Г.Атырау ул.Владимирского 2 | По заявке заказчика | |
| 5 | Эозин водно-спиртовой концентрированный, 500 мл | Назначение Цитоплазматический краситель для микроскопических препаратов. Окрашивает цитоплазму клеток и волокна межклеточного вещества в срезах (парафиновых, криостатных, вибрoтомных, изготовленных на замораживающем микротоме) и цитологических препаратах. Реагент предназначен для использования в качестве цитоплазматического красителя после окраски гематоксилином. Состав Эозин является концентрированным раствором эозина. Реагент не содержит метанола и этанола. | | | | 500 мл | 7 | 14300 | 100100 | Г.Атырау ул.Владимирского 2 | По заявке заказчика | |
| 6 | Био маунт НМ | Синтетическая монтирующая среда для приготовления гистологических и цитологических препаратов | | | | 500 мл | 5 | 27850 | 139250 | Г.Атырау ул.Владимирского 2 | По заявке заказчика | |
| 7 | Одноразовые микротомные ножи Accu-Edge® C35 | Предназначены для криостатной резки замороженных тканей | | | | 50 шт/уп | 3 | 90200 | 270600 | Г.Атырау ул.Владимирского 2 | По заявке заказчика | |
| 8 | Одноразовые микротомные ножи Accu-Edge® R35 | Предназначены для рутинных и твердых образцов | | | | 50 шт/уп | 2 | 90200 | 180400 | Г.Атырау ул.Владимирского 2 | По заявке заказчика | |
| 9 | Набор кисточек для микротомов | Набор кисточек для микротомов (кисточка малая для сбора биопсийных срезов, кисточка малая для сбора микротомных срезов, кисточка средняя для сбора микротомных срезов, кисточка средняя для чистки микротомов, кисточка большая для чистки микротомов) | | | | набор | 1 | 13350 | 13350 | Г.Атырау ул.Владимирского 2 | По заявке заказчика | |
| 10 | Набор кисточек для криостатов | Набор кисточек для криостатов( кисточка малая для сбора биопсийных срезов, кисточка малая для сбора микротомных срезов, кисточка средняя для сбора микротомных срезов, кисточка большая для чистки микротомов) | | | | набор | 1 | 14520 | 14520 | Г.Атырау ул.Владимирского 2 | По заявке заказчика | |
| 11 | Ручка для одноразовых микротомных ножей F80 стандарт | Прямая ручка для одноразовых микротомных ножей выполненная из пластика. Использованные в аппаратах-микротомах одноразовые микротомные ножи можно вставить в ручку для одноразовых ножей. | | | | 1 шт | 1 | 47200 | 47200 | Г.Атырау ул.Владимирского 2 | По заявке заказчика | |
| 12 | Стекла предметные СуперФрост | Электростатически прикрепляют замороженные и фиксированные препараты. С матовым полем для маркировки. Значительно снижают потерю исследуемого материала.Готовы к использованию. Размер 25 мм x 75 мм, толщина 1 мм. Рекомендуется для ИГХ исследований | | | | 72 шт/уп | 15 | 16500 | 247500 | Г.Атырау ул.Владимирского 2 | По заявке заказчика | |
| 13 | Гистологические кассеты с прямоугольными отверстиями с крышкой, белого цвета | Предназаначены для проводки стандартного операционного материала, размер отверстий составляет 0,9 мм. | | | | 500 шт/уп | 20 | 24200 | 484000 | Г.Атырау ул.Владимирского 2 | По заявке заказчика | |
| 14 | Стекло покровное 24х50 мм, Россия | Покровные стекла обладают великолепной ровностью и гибкостью, что обеспечивает качественное покрытие даже при большой площади препарата. Толщина 0,13-0,16 мм | | | | 100 шт/уп | 100 | 1050 | 105000 | Г.Атырау ул.Владимирского 2 | По заявке заказчика | |
| 15 | Заливочные формы из нержавеющей стали, размер 24х24х5 мм. | Используются с кассетами и заливочными кольцами для заливки материала гистологической парафиновой средой и создания блоков. | | | | 12 шт/уп | 2 | 16500 | 33000 | Г.Атырау ул.Владимирского 2 | По заявке заказчика | |
| 16 | Стекло предметное | Предметное стекло для микроскопии, с матовым полем, 45° Углы, ДИМ. 75.0(+0,5) x 25.0(+0.5)мм,1,0-1,2 мм толщиной. С папиросной бумагой с чередованием. 50шт./коробка | | | | шт | 20000 | 15,80 | 316000 | Г.Атырау ул.Владимирского 2 | По заявке заказчика | |
|  | Estrogen Receptor (ER) ,clone SP1 50 Tests | Estrogen Receptor (ER) ,clone SP1 50 Tests | | | | 1 | 50 | 279 324 | 279 324 | Г.Атырау ул.Владимирского 2 | По заявке заказчика | |
|  | Progesterone Receptor (PR) ,clone 1E2, 50 Tests | Progesterone Receptor (PR) ,clone 1E2, 50 Tests | | | | 1 | 50 | 279 324 | 279 324 | Г.Атырау ул.Владимирского 2 | По заявке заказчика | |
|  | KI-67 ,clone 30-9 50 Tests | KI-67 ,clone 30-9 50 Tests | | | | 1 | 50 | 241 740 | 241 740 | Г.Атырау ул.Владимирского 2 | По заявке заказчика | |
|  | HER-2/neu, PATHWAY,clone 4B5 50 Tests | HER-2/neu, PATHWAY,clone 4B5 50 Tests | | | | 1 | 50 | 558 207 | 558 207 | Г.Атырау ул.Владимирского 2 | По заявке заказчика | |
|  | Клексан | Раствор для инъекций 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл, 10 однодозовых предварительно заполненных шприцев с системой защиты иглы | | | | шт | 1000 | 1112,26 | 1 112 260 | Г.Атырау ул.Владимирского 2 | По заявке заказчика | |
| **Итого** | | |  | 5431951 | | | | | | | |
|  | |

**Директор Нсанов Ж.К**