Приложения №1

КГП на ПХВ «Атырауский областной онкологический диспансер»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара** | **Техническое описание** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена за уп., тенге** | **Сумма, в тенге** | **Адрес поставки** | **срок поставки** |
| 1 | Реагенты с принадлежностями к Диагностическому оборудованию *Сэлл Скан 200 (Сell Scan & 200)* | 1Комплект:  - контейнер с фиксирующей жидкостью 17 мл -1шт,  - мембранный фильтр – 1 шт,  - цито щетка - 1шт,  - облицованное медицинское стекло - 1шт  - краситель Harris Hemotaxylin – 1мл  - краситель EA 50 – 1мл  - краситель OG-6 –1мл.  - Покровное стекло – 1шт.  - Бальзам - покрывающая среда, содержащая синтетический клей – 1 капля.  - Био-клир – 2,4 мл  - Спирт этиловый – 11 мл.  Характеристика набора:  Сэлл Скан 100 и 200 Фиксирующая жидкость (гинекологический)  Предупреждение морфологических изменений клеток, Состав: этанол, изопропиловый спирт, вода.  Среднее время для считывания около 120 тестов/час, Используемый образец: гинекологические образцы. Диапазон измерения 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л)  Чувствительность Минимальный измеряемый объем: 2мл, Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом CHOD-PAP не применяется, Воспроизводимость Повторяемость: 15 мл Фиксирующая жидкость Сэлл Скан 100 и 200 может использоваться как минимум 8 раз в течении 6 месяцев, Температурный диапазон для использования теста от +2 до 30 оС, Срок хранения после первого вскрытия 6 месяцев. Срок годности 2 года.  Мембранный фильтр  Специализированный фильтр под размер клетки  Облицованное медицинское стекло  Способность показывать большее количество клеток на клейкой поверхности стекла 75\*25\*1 (В) мм, Срок годности 2 года, Индивидуальная упаковка  Цитощетка  Легко удаляется головка щетки, Стерильная Индивидуальная упаковка, Размер 200\*21\*7 (В) мм, Срок годности: 2 года  Краситель Harris Hemotaxylin  1мл на одно исследование (500 мл на 500 исследований)  Краситель ЕА-50  1 мл на одно исследование (500 мл на 500 исследований)  Краситель OG-6  1 мл на одно исследование (500 мл на 500 исследований)  Время окраски: Зависит от протокола окрашивания. Рекомендуется 5 минут для каждых окрашивающих реагентов.  Срок хранения после первого вскрытия на 500 исследований  Покровное стекло  Срок годности 2 года, индивидуальная упаковка.  Бальзам - покрывающая среда, содержащая синтетический клей-500мл  Срок хранения после первого вскрытия на 8000 исследований.  Био-клир - заменитель ксилола для обезжиривания ткани и клеток при окраске, не повреждающий клетки  Спирт Этиловый – 96,6  Срок годности: на момент поставки не менее 12 месяцев | Комплект | 2000 | 3605,30 | 7210600 | г. Атырау, ул. Владимирская, 2 Атырауская область 060000 | не позднее 5 рабочих дней с момента заявки Заказчика |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | 7210600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный врач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нсанов Ж.К