Приложения №1

КГП на ПХВ «Атырауский областной онкологический диспансер»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование товара** | **Техническое описание** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **Цена за уп., тенге** | **Сумма, в тенге** | **Адрес поставки** | **срок поставки** |
| 1 | Реагенты с принадлежностями к Диагностическому оборудованию *Сэлл Скан 200 (Сell Scan & 200)* | 1Комплект: - контейнер с фиксирующей жидкостью 17 мл -1шт,- мембранный фильтр – 1 шт, - цито щетка - 1шт, - облицованное медицинское стекло - 1шт - краситель Harris Hemotaxylin – 1мл - краситель EA 50 – 1мл - краситель OG-6 –1мл. - Покровное стекло – 1шт. - Бальзам - покрывающая среда, содержащая синтетический клей – 1 капля. - Био-клир – 2,4 мл - Спирт этиловый – 11 мл.Характеристика набора:Сэлл Скан 100 и 200 Фиксирующая жидкость (гинекологический) Предупреждение морфологических изменений клеток, Состав: этанол, изопропиловый спирт, вода.Среднее время для считывания около 120 тестов/час, Используемый образец: гинекологические образцы. Диапазон измерения 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л)Чувствительность Минимальный измеряемый объем: 2мл, Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом CHOD-PAP не применяется, Воспроизводимость Повторяемость: 15 мл Фиксирующая жидкость Сэлл Скан 100 и 200 может использоваться как минимум 8 раз в течении 6 месяцев, Температурный диапазон для использования теста от +2 до 30 оС, Срок хранения после первого вскрытия 6 месяцев. Срок годности 2 года.Мембранный фильтр Специализированный фильтр под размер клеткиОблицованное медицинское стеклоСпособность показывать большее количество клеток на клейкой поверхности стекла 75\*25\*1 (В) мм, Срок годности 2 года, Индивидуальная упаковкаЦитощетка Легко удаляется головка щетки, Стерильная Индивидуальная упаковка, Размер 200\*21\*7 (В) мм, Срок годности: 2 годаКраситель Harris Hemotaxylin1мл на одно исследование (500 мл на 500 исследований)Краситель ЕА-501 мл на одно исследование (500 мл на 500 исследований)Краситель OG-61 мл на одно исследование (500 мл на 500 исследований)Время окраски: Зависит от протокола окрашивания. Рекомендуется 5 минут для каждых окрашивающих реагентов.Срок хранения после первого вскрытия на 500 исследованийПокровное стеклоСрок годности 2 года, индивидуальная упаковка.Бальзам - покрывающая среда, содержащая синтетический клей-500мл Срок хранения после первого вскрытия на 8000 исследований.Био-клир - заменитель ксилола для обезжиривания ткани и клеток при окраске, не повреждающий клетки Спирт Этиловый – 96,6Срок годности: на момент поставки не менее 12 месяцев | Комплект  | 2000 | 3605,30 | 7210600 | г. Атырау, ул. Владимирская, 2Атырауская область 060000 | не позднее 5 рабочих дней с момента заявки Заказчика |
|   | **ИТОГО** |   |   |   |   | 7210600 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Главный врач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нсанов Ж.К